# 技术了解内容

| 序号 | 品名 | 采购数量 | 技术规格与要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医技预约系统平台 | 1套 | 详见技术参数要求 |

# 技术参数要求

## 功能列表

| 采购内容 | 名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 集中预约系统软件 | 预约平台服务端软件 | 1 | 预约服端软件，含智能规则库管理 |
|  | 集中预约客户端 | 1 | 医技科室预约 |
|  | 诊间预约系统客户端 | 1 | 诊间自动预约管理 |
|  | 预约工作流管理 | 4 | 放射、超声、内镜、心电 |
|  | 自助机预约客户端 | 1 | 自助机预约 |
|  | 手机端预约客户端 | 1 | 与患者服务移动端入口集成 |
|  | 与HIS接口软件 | 1 | 与HIS系统接口 |
|  | 与各医技系统接口软件 | 4 | 与医技系统接口（放射、超声、内镜、心电） |

## 总体要求

“互联网+医疗”的时代不同角色对现代科技能改变传统医疗的需求不同，以下是对各个角色建设要求：

### 对于医院

通过建设预约平台，对检查资源（包括设备、医生）的合理安排，最大限度上利用检查资源，减少浪费，同时通过统计及数据分析功能，对检查资源进行分析及优化。最终实现检查资源的合理利用。

### 对于医生

对于临床检查医生，在开具完检查申请单之后，使用后台无感预约直接后台给患者安排时间，这样方便患者的同时，也不会给临床医生增加工作量。对于医技科室医生，可以实时查询预约检查进度，解放登记预约窗口，对于当前的检查情况可以及时进行人工调整，达到智能化与人工的完美结合。

### 对于患者

对于需要单项或者多项检查的患者，在检查资源充裕的前提下，实现“最多跑一次”或者少跑。且可以通过人工、自助机、手机进行预约的修改或者取消。待检查时间临近，直接去机房门口进行人工、机器签到排队即可。

## 技术参数

| 序号 | 招标技术要求 |
| --- | --- |
| - 1 | - 医技预约服务端要求 |
|  | - 支持放射、超声、内窥镜、心电等各种类型医技检查的统一预约登记和安排。 |
|  | - 支持多患者类型的检查预约安排，包括门诊、住院、体检等患者。 |
|  | - 支持多种预约模式，包含但不限于预约中心模式、诊间预约模式、医技科室预约模式。 |
|  | - 支持采用电子导诊单，短信通知等方式实现全程无纸化预约检查流程 |
|  | - 支持与HIS/EMR开单系统界面集成，医生给患者开立医嘱或申请单完成以后，在HIS/EMR系统内直接给患者预约。如：HIS/EMR系统内点击预约，集中预约系统智能推荐资源并保存，即完成预约。 |
|  | - 支持通过病历号、卡号、条码读卡或扫描方式获取患者相关检查申请信息。 |
|  | - 支持获取患者的所有电子申请单，并可以在同一界面查询和显示可预约资源，实现全部检查单一键预约。 |
|  | - 预约界面支持资源展示、患者基本信息、患者相关检查项目，通过预约界面，操作人可以为患者不同的检查项目预约检查时间。 |
|  | - 移动端预约管理，支持与医院微信公众号的集成（提供市级医院微信端应用集成案例证明及截屏，提供联系人和电话） |
|  | - 软件生产厂商具有集中预约系统相关的计算机软件著作权证书（复印件加盖软件生产厂商公章） |
| - 2 | - 智能预约库管理 |
|  | - 支持按就诊类别获取患者相关检查信息(门诊、住院等），搜索指定时间段预约信息(包括已预约或未预约)。 |
|  | - 支持按检查设备/机房/检查项目类别等自定义分类显示预约资源，并可以统计显示各时间段可预约数量和已经预约数量；且支持对不同状态的预约资源分颜色显示，让用户可以一目了然掌握预约情况。 |
|  | - 支持智能推荐时间，按照不同检查项目的预约规则合理智能化推荐时间供参考 |
|  | - 支持相关检查设定对应诊室或机房或设备，设备可一对一或多对一或一对多设定。 |
|  | - 支持对检查设备/机房/检查项目类别等自定义分类资源设置优先级，支持按患者类型设定预约优先级。 |
|  | - 支持多种预约资源规则配置，支持预约规则自定义模块以满足科室业务需求（提供软件界面截屏）。 |
|  | - 支持按检查项目设定特殊时间段或日期。 |
|  | - 支持根据各类检查耗时和资源情况设置约检数量上限。 |
|  | - 支持门诊和住院患者同一项目预约不同机房或设备。 |
|  | - 支持按患者类型设定时间限制与检查最大量限制。 |
|  | - 支持患者运输方式设定，绑定设备或者机房。 |
|  | - 支持按病区设定检查设备或者机房。 |
|  | - 支持设定某设备某项检查最大检查量。 |
|  | - 支持检查项目是否空腹/憋尿项目设定，并支持控制按时间段设定最大检查量。 |
|  | - 支持检查项目占用资源数量设定，灵活修改检查耗时。 |
|  | - 支持检查项目药理、病理检查冲突、时间安排冲突，冲突需明显提醒。 |
|  | - 支持检查排班灵活调整，包括时间、时间段、放号数量、值班医生、是否开放、设备损坏等信息。 |
|  | - 支持多张检查申请单合并预约功能，智能推荐时间，一键预约。 |
|  | - 支持设定多张检查申请单优先推荐在同一天检查。 |
|  | - 支持通过值机来实现检查患者的预约到达确认，并与PACS的排队叫号系统通过接口实现对接。 |
|  | - 支持排队配置，对于已缴费的患者，到科室前台登记工作站登记产生排队号，等待叫号检查。 |
| - 3 | - 预约工作流管理 |
|  | - 支持根据每个项目设定检查注意事项，预约时自动弹跳该项目注意事项，预约成功后自动打印检查须知、知情同意书、注意事项、检查地点等信息；并支持发送短信通知。 |
|  | - 支持根据每个项目设定检查是否为增强检查、孕周设定等特殊事宜标记。 |
|  | - 支持自动分配和手动修改检查机房，以灵活适应不同的情况。 |
|  | - 支持预留放号数，有预留权限的用户可以提前占用某个时间段的一个或多个放号数，排队号支持预留。 |
|  | - 支持VIP预约权限控制，且支持隐藏VIP叫号队列，不影响常规预约。 |
|  | - 支持合并预约资源，对于多张检查单可以手动进行合并在同一个时间点同一机房检查，系统自动根据检查耗时占用资源数量。 |
|  | - 支持多种时间范围的排班设定，如冬令和夏令。 |
|  | - 支持预约耗时分析的统计，从开单时间、预约完成时间、检查开始时间、检查完成、报告结束时间跟踪。 |
|  | - 支持通过用户组控制预约权限，不同科室人员管理自己科室资源，互不干涉。 |
|  | - 支持日志管理，详细跟踪检查预约所有记录，包括预约详情、预约修改、单据打印、操作人员等。 |
|  | - 支持预约成功信息反馈医院HIS/EMR等系统。（提供一个三甲医院用户案例证明） |
|  | - 提供对预约后信息的处理，如号码小票、排检信息存档等。 |
|  | - 支持批量执行预约（提供界面截屏）. |
|  | - 软件生产厂商具有短信服务系统相关的计算机软件著作权证书（复印件加盖软件生产厂商公章） |
| - 4 | - 预约平台管理 |
|  | - 支持预约信息查询，可以根据科室、检查类型、时间、患者姓名、病区等信息查询预约情况，并支持编辑和取消预约信息。修改或取消的预约信息能通过短信或微信反馈给病人，住院病人反馈HIS/EMR。 |
|  | - 支持缴费时间控制和预约资源回收。如果患者在指定时间内未完成缴费，系统支持自动取消本次预约，并释放资源用于重新预约。 |
|  | - 支持提前检查释放预约资源。比如：一个患者预约检查日期为明天，但是患者今天来做检查，那么预约平台支持自动将预约为明天的资源释出来，其他患者就可以预约该资源。 |
|  | - 支持预约耗时分析的统计（提供界面截屏）。 |
|  | - 支持纸质申请单预约，相关资料扫描保存。 |
|  | - 软件生产厂商具有区域检查预约相关的计算机软件著作权证书（复印件加盖软件生产厂商公章） |
| - 5 | - 自助预约服务 |
|  | 支持自助机或移动端的自助预约查询及修改 |
|  | - 支持单个选择预约时间预约逐个预约，也可以使用一键预约批量预约 |
|  | - 预约完成后会根据不同检查项目打印回执单，回执单内容可根据不同检查项目注意事项制定打印模板，并根据自助机配置设置不同型号打印纸 |
|  | - 支持自助签到，签到可以使用手机端预约签到二维码。（提供手机端界面截屏） |
|  | - 支持预约后的修改，可以设置最大预约修改次数 |
| - 6 | - 各系统对接要求 |
|  | - 开放标准化预约数据推送和预约取消接口，供放射、超声、内镜系统调用。 |
|  | - 完成与HIS系统电子申请单的流程集成对接，能够支持接收HIS系统推送的电子申请单（包括患者个人信息、检查项目、项目编码、收费情况等），申请单的合并与拆分。 |
|  | - 完成与现有放射信息系统集成对接，实现检查预约，包括：预约视图调阅、预约结果查看、预约结果查询、预约结果统计、登记和检查信息反馈等。相关接口改造费用由投标人承担 |
|  | - 完成与现有超声信息系统集成改造，实现检查预约，包括：预约视图调阅、预约结果查看、预约结果查询、预约结果统计、登记和检查信息反馈等。相关接口改造费用由投标人承担 |
|  | - 完成与现有内镜信息系统集成改造，实现检查预约，包括：预约视图调阅、预约结果查看、预约结果查询、预约结果统计、登记和检查信息反馈等。相关接口改造费用由投标人承担 |
|  | - 完成与现有心电信息系统集成改造，实现检查预约，包括：预约视图调阅、预约结果查看、预约结果查询、预约结果统计、登记和检查信息反馈等。 |
|  | - 支持与医院微信公众号集成对接，可以在移动端调用预约界面进行预约。 |