南通市第三人民医院人脸识别建设项目

采购文件

（资格后审）

采购人：南通市第三人民医院

代理机构：宏信天德工程顾问有限公司

二○二二年十二月

目  录

第一章 采购公告

第二章 投标供应商须知

第三章 项目需求

第四章 评审方法和程序

第五章 合同授予

第六章 质疑与投诉

第七章 投标文件组成及格式

- 第一章  采购公告

项目概况

南通市第三人民医院人脸识别建设项目的潜在投标人应在南通市第三人民医院官网获取采购文件，并于2022年12月13日09时00分（北京时间）前递交投标文件。

- 项目基本情况

1、项目编号：/

2、项目名称：南通市第三人民医院人脸识别建设项目

3、预算金额：约人民币27万元

4、最高限价：人民币270000元，投标报价超过最高限价的为无效响应文件。

5、采购需求：南通市第三人民医院人脸识别建设项目，具体详见招标文件第三部分项目需求。

6、合同履行期限：合同签订之日起2个月内到货、安装、调试完毕，提供叁年质保和升级服务。

7、本项目（是/否）接受联合体：否。

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供声明函：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3、本项目的特定资格要求：

（1）供应商须具有独立法人资格，具有有效的三证合一的营业执照（或事业单位法人证书）。

（2）供应商法定代表人参加投标的，必须提供法定代表人身份证明及法定代表人本人身份证复印件；非法定代表人参加投标的，必须提供法定代表人签字或盖章的授权委托书及法定代表人、被授权人的两人身份证的复印件。

4、未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、政府采购严重失信行为记录名单；

5、供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

具体资格要求详见第七章中的“资格审查文件”。

三、获取招标文件及投标报名

1、时间：自本采购公告发出之日起至2022年12月12日17时00分。

2、地点：供应商在“南通市第三人民医院官网（http://www.ntdsyy.com/）”自行下载。

3、售价：300元/份，随投标文件递交，售后不退。

4、投标报名：供应商如确定参加本项目投标活动的，请务必自行联系招标代理进行现场报名。报名时请携带有效期内企业法人营业执照副本复印件或扫描件并加盖公章，提供联系人及联系方式。报名截止时间为2022年12月12日17时00分，如供应商未按上述要求去做，将自行承担所产生的风险。未报名者、超过时限者不得前来参加本项目投标活动。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、提交投标文件截止时间及开标时间：2022年12月13日09时00分（北京时间），逾时拒绝接收投标响应文件。

2、提交投标文件地点及开标地点：南通市第三人民医院五号楼五楼北会议室，如有变动另行通知。

五、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

六、其他补充事宜

1、投标保证金：免收

2、项目开标活动模式：现场开标模式。

3、本项目无演示环节。

4、对项目需求部分（供应商其他资格要求、项目需求、评分标准）的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复；对项目招标文件其它部分的询问请向招标文件制作人或项目开标人提出；

5、针对疫情防控期间，投标人须知事项：

各投标单位只允许委派一人参加投标，其余人员一律不得入内。疫情期间，参加投标的授权委托人应出具绿色的行程码和健康码及48小时核酸检测阴性报告，其中来自中高风险地区或两码为黄码或红码的，投标文件不予以接收。如有隐瞒事实或弄虚作假者将根据法律法规追究相关责任。授权委托人须全程佩戴口罩，并配合防疫检查。对未佩戴口罩或体温异常或不配合防疫检查或未按规定提供相关证明材料者，一律禁止进入开标现场，且不得参加本项目的开标，后果自负。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

采购人：南通市第三人民医院

地 址：江苏省南通市青年中路60号

联系人：钱科

联系电话：0513-85116168

2、采购代理机构信息

名称：宏信天德工程顾问有限公司

地址：南通市江海大道488号金贸国际25楼2501

联系人：董安国

联系电话：18912299056

3、项目联系方式

项目联系人：董安国

电话：18912299056

邮箱：812298892@qq.com

第二章  投标供应商须知

一、说明

1、本招标文件仅适用于宏信天德工程顾问有限公司（以下称代理机构）组织的招标活动。

2、本项目招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。

3、招标文件的解释权属于代理机构。

4、投标供应商应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果供应商没有按照招标文件要求提交投标文件，或者投标文件没有对招标文件做出实质性响应，将被拒绝参与投标。

5、招标文件项目需求提供的可能涉及到的工艺、材料、设备、商标、样本、技术规范、参数规格、品牌等，仅作为说明并没有限制性，投标供应商在投标中可以选用替代标准，但这些替代标准要优于或相当于项目需求技术规格中要求的标准，以满足采购人的需要。

二、招标文件的补充说明、澄清、修改、答疑

1、代理机构有权对发出的招标文件进行必要的补充说明、澄清或修改。

2、招标文件的澄清、修改、补充等内容均以书面明确的形式发布，且以在南通市第三人民医院官网发布的信息为准。

3、代理机构对招标文件的补充说明、澄清或修改，将构成招标文件的一部分，对投标供应商具有约束力。

4、补充说明、澄清或修改的内容可能影响到投标文件编制的，代理机构将在提交首次投标文件截止之日前，发布补充说明、澄清或修改公告。

5、除非代理机构以书面的形式对招标文件作出澄清、修改及补充，投标供应商对涉及招标文件的任何推论、理解和结论所造成的结果，均由投标供应商自负。

6、采购人视情组织答疑会。如有产生答疑且对招标文件内容有修改，代理机构将按照本须知有关规定，以补充通知（公告）的方式发出。

三、投标项目涉及到的现场勘察

1、招标文件所提供的项目相关数据仅做参考，根据自身需要，投标供应商可在投标文件递交之日前对有关现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的信息。勘察现场所发生的费用由投标供应商自己承担。

2、采购人向投标供应商提供的有关现场的资料和数据，是采购人现有的并认为能使投标供应商可利用的资料。采购人对投标供应商由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

3、经采购人允许，投标供应商可为勘察目的进入采购人的项目现场，但投标供应商不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。投标供应商应承担勘察现场的责任和风险。

4、投标供应商应认真踏勘现场。在现场勘察时，熟悉供货及安装现场、现场周围交通道路等情况，以获得一切可能影响其投标的直接资料。投标供应商中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔的要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。

四、投标文件的组成及装订

1、投标文件由：①资格审查文件、②技术标、③商务标共三部分组成（以下由文件序号代称）。

2、投标供应商按招标文件要求编写投标文件，并牢固装订成册。投标文件均需采用A4纸（图纸等除外）装订。投标文件不得行间插字、涂改、增删，如修改错漏处，须经投标文件签署人签字并加盖公章。

3、投标文件的 “资格审查文件”、“技术标”、“商务标”各自装订成册。特别提示：“商务标”必须单独装订和封装，不得出现在“资格审查文件”和“技术标”之中。

五、投标文件的份数、签署

1、投标供应商应准备 伍 份完整的投标文件，其中正本 壹 份，副本 肆 份，并标明“正本”或“副本”字样，若有差异，概以“正本”为准。

2、投标文件分三册密封。第一册为 “资格审查文件”，第二册为“技术标”，第三册为“商务标”，投标文件的第一册、第二册、第三册应分别密封，并在封袋上标明 “资格审查文件”、“技术标”、“商务标”。

3、投标供应商可将投标文件正副本统一密封或分别密封，如正本和副本分别密封的，应在封袋上标明正、副本字样。

4、投标文件正本须按招标文件要求由法定代表人或被授权人签字或盖章并加盖投标供应商印章。副本可复印，但须加盖投标供应商印章。

六、投标文件的密封及标记

密封后，应在每一密封包的投标文件上明确标注投标项目名称、项目编号、投标文件各自对应的名称、投标供应商全称及日期，同时加盖投标供应商公章。

七、投标文件的有效期

1、从投标文件接收截止之日算起，45个日历天内投标书应保持有效。有效期短于这个规定期限的，投标将被拒绝。

2、在特殊情况下，采购代理机构可与投标供应商协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面、传真、或电报的形式进行。同意延长有效期的投标供应商不能修改投标文件。拒绝接受延期要求的投标供应商的投标书将被拒绝。

八、投标报价

1、本项目不接受任何有选择的报价。

2、投标报价均以人民币为报价的币种。

3、报价表必须加盖投标供应商公章且必须经法定代表人或被授权人签字或盖章。

4、项目最高限价：270000元，投标报价超过最高限价的为无效响应文件。

5、报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中报价表（开标一览表）内容与投标文件技术响应中内容明细不一致的，以报价表（开标一览表）为准；

（2）投标文件中涉及大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表（开标一览表）的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价应当由投标供应商的法定代表人或分支机构负责人或其被授权人签字确认后产生约束力，投标供应商不确认的，其投标无效。

6、投标报价（以人民币计价）应包括完成本项目所需的一切费用，不限于采购货物或产品的材料费、安装费、运输到指定地点的装运费用（含装卸力资）、相关安装辅助材料费、成品保护费、竣工测试费、验收费、检测费、售后服务计划及购买、代理服务费、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等所有预见和不可预见的费用。即招标物交付使用前的所有费用以及免保期内的服务费用等包含响应招标文件采购要求的所有费用；在安装、调试、验收过程中，如发现有漏项、缺件，部件不符，卖方应无条件、无偿补发，由此所发生的费用中标人自行承担。同时，报价也应包含合同履行过程中可能发生的一切风险。

7、一次报定的投标报价为中标价，同时，中标供应商的中标价在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

8、投标供应商应详细阅读招标文件的全部内容，根据采购项目需求，准确制定相关工作方案等，必须对本采购项目全部进行报价，如有漏项，视同对本项目的优惠。不按招标文件的要求提供投标文件，导致报价无效，按无效标处理。

九、投标费用

1、招标文件每套售价300元，在递交投标文件的同时提交给招标代理机构。

2、本项目招标代理服务费由成交商支付，招标代理服务费应包含（分摊）在投标报价中，但不单独列出。招标服务费的收费标准参照发改价格〔2011〕534号、计价格［2002］1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》所规定的货物类招标的收费标准下浮40%计算，不满2000元按2000元收取。

3、开标程序顺利进行后，除供应商的原件可退回外，其余所有的响应文件都将作为档案保存，不论成交与否，代理机构均不退回。

4、无论招标过程和结果如何，参加投标的投标供应商自行承担与本次项目招标有关的全部费用。

十、投标文件递交时间及地址

投标供应商必须在规定的时间将投标文件送达指定地点，采购人拒绝接收在截止时间后递交的投标文件。

十一、未尽事宜

按相关的法律法规的规定执行。

第三章 项目需求

请投标人在网上报名前和制作投标文件时仔细研究项目需求说明。投标人不能简单照搬照抄采购人项目需求说明中的技术、商务要求，必须作实事求是的响应。如照搬照抄项目需求说明中的技术、商务要求的，中标后供应商在同采购人签订合同和履约环节中不得提出异议，一切后果和损失由中标供应商承担。如投标人提供的货物和服务同采购人提出的项目需求说明中的技术、商务要求不同的，必须在《技术商务条款响应正负偏离表》上明示，如不明示的视同完全响应。

- 一、有关要求说明

1、主要技术参数：为鼓励不同品牌的充分竞争，如某主要技术参数属于个别品牌专有，则该主要技术参数不具有限制性，供应商可对该参数进行适当调整，并说明调整的理由。

2、产品要求：产品必须是全新、未使用过的原装合格正品，完全符合采购文件规定的质量、规格和性能的要求，达到国家或行业规定的标准，实行生产许可证制度的，应提供生产许可证；属于国家强制认证的产品，必须通过认证。

- 二、项目需求说明

1、建设内容

随着疫情防控进入常态化，医院作为疫情防控主体单位，每天面对大量来院人员，人流巨大且复杂，稍有不慎易出现聚集性疫情，时刻面临着突发公共卫生事件的威胁。如何最大限度降低院内感染发生风险，巩固来之不易的防控成果，成为医疗单位疫情常态化时期安防管理建设的一个重要关注点。

此次本次项目通过安装人脸相机、人脸比对服务器、综合管理平台等设备，实现医院人员出入筛选管控及各区域出入控制，净化医院各区域环境，保障医护安全，提供医院区域管理水平。中标人负责将设备与卫健委、公安局、大数据局等部门互联互通，预留端口和技术准入，实现数据共建共享，并存储达到90天以上。

2、采购清单

| 设备名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 人脸识别摄像机 | 24 | 台 |
| 一体化管理平台（含服务器） | 1 | 套 |
| 人脸管理系统 | 1 | 套 |
| 行为分析管理系统 | 1 | 套 |
| 监控硬盘 | 28 | 块 |
| 24口千兆交换机 | 2 | 台 |
| 网线 | 10 | 箱 |
| 辅材 | 1 | 批 |
| 施工集成 | 1 | 项 |

投标人所投的产品应符合国家及行业其他相关标准，投标人所提供的服务应符合国家相关法律法规。

3、技术参数要求

| 设备名称 | 参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 人脸识别摄像机 | 传感器类型: 1/1.8英寸CMOS 像素: 400万 最大分辨率: 2688×1520 最大补光距离: 80m（视频监控距离） 16m（人脸检测距离） 补光灯: 6颗（暖光灯） 镜头类型: 电动变焦 镜头焦距: 8mm~32mm ★同一静止场景相同图像质量下，设备在H.264或日.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约95%（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） ★彩色:≤0.00021x(AGCON，RJ45输出，应能分辨反射式视频矩阵测试卡中彩色色块)黑白:≤0.0001lx(AGCON，RJ45输出，能分辨反射式视频分辨率测试卡中圆形轮廓)（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） ★具有景深扩展模式选项，在相同图像参数、光圈设置的情况下，开启景深扩展功能，可使样机景深变大，使前后边缘处看到的景象更清晰，开启景深扩展功能，可使样机景深纵深至最大化50m（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） ★样机在开启清影功能后，车辆在画面中与镜头监控方向水平夹角为土15°范围内，车牌清晰可正确识别（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） ★可对设定区域内120个人脸目标进行检测跟踪和抓拍;可对设定区域内360张静止人脸图片进行检测（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） 人脸识别: 支持普通模式和统计模式；支持人脸检测，支持跟踪;支持优选;支持抓拍;支持上报最优的人脸抓图;支持人脸增强,人脸曝光;支持人脸属性提取,支持6种属性8种表情:性别,年龄,眼镜,表情（愤怒,平静,高兴,悲伤,厌恶,惊讶,困惑,害怕）,口罩,胡子;支持人脸抠图区域可设:人脸,单寸照,自定义;支持优选抓拍、识别优先2种抓拍策略;支持人脸角度过滤功能;支持优选时长可设;支持添加5个人脸库;支持单个以及批量人员注册;支持人脸识别相似度设置;支持10万人脸底库的人脸比对；统计模式下支持精准客流：支持绊线抓拍，频次统计； 视频结构化: 支持机动车、非机动车、人脸、人体检测；支持目标按方向统计并导出报表；支持目标轨迹跟踪；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图机动车属性（车牌，车辆类型，车身颜色，车牌颜色，车标，车系/年款，其他属性:遮阳板，安全带，抽烟，打电话，车内饰品，年检标志）非机动车属性（类型，车身颜色，骑车人数，上衣类型，上衣颜色，帽子）人体属性（上衣类型，下衣类型，上衣颜色，下衣颜色，背包，帽子，性别）人脸属性（性别，年龄，表情，戴眼镜，戴口罩，胡子） ★可将人脸抓拍图片分别存储为场景图和人脸图，场景图和人脸图可关联存储，并可通过IE浏览器或客户端软件查看和检索存储的图片（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） ★样机可本地存储30万张人脸图片，每张图片不小于300K（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） 支持内置MIC 支持内置扬声器 网络接口: 1个（RJ-45网口,支持10M/100M/1000M 网络数据） 供电方式: DC12V3A ★当电源电压低于DC8.4V或高于DC19V时，可在客户端软件给出报警提示或播放报警提示音（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） | 24 | 台 |
| 一体化管理平台（含服务器） | 采用弹性可扩展的架构，安全可控，根据实际需求叠加业务系统； 支持系统管理，角色管理、用户管理、组织管理、院区楼栋设置、人员管理、设备管理、卡片管理、车辆管理、日志管理； 支持资源绑定，可将指定设备和通道绑定业务相关业务资源，并配置录制计划、补录计划、盘组配置、存储配置； 支持视频上墙查看； 支持电子地图； 支持为报警事件配置联动动作，包括：联动录像及新增子系统支持的联动动作（视频弹窗、门禁、抓图、云台等）； 支持设置报警风暴间隔、报警等级、是否保存、是否启用； 支持平台上下级联，可查看下级平台的状态和级联网络拓扑结构，可进行数据推送控制； 支持设备运维，对设备/通道/服务器进行资源监控，支持视频质量巡检、录像质量巡检； 支持人脸布控、黑名单布控、人脸检测等，支持以图搜图、人脸轨迹； 支持病人与陪护管理，对患者、医护、陪护人员的通行权限控制； 支持数字病房、医护对讲、护士站信息化、隔离管控、生命体征监测等业务的加载管理； ★支持内部库与部门绑定，部门下的人员自动同步到内部库中；（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） ★支持一脸多库，证件号码相同的人脸可添加到多个库中。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） ★支持按人脸设备和人脸库进行人脸复核，如设备人脸数据和平台下发的不对应，可再次下发同步。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） 支持人脸检测记录的上报，支持图片及列表两种形式展示记录，支持导出记录； 支持将人脸抠图添加至人脸库中； 支持对抓拍的人脸记录按照时间的顺序在电子地图上形成轨迹，描述该可疑人员在区域内的运动轨迹； 人脸检测记录支持录像回放； 人脸检测记录列表显示信息包含：抓拍地点及时间、性别、年龄、人脸特征、人脸标签、眼睛状态、嘴巴状态、口罩状态、胡子状态、眼镜状态、抠图及全景图； 人脸检测记录可按列表元素配置展示查询列表； 支持陌生人员检测报警联动录像、抓图、上墙、门禁； 支持人脸识别记录上报，支持图片及列表两种形式展示记录，支持导出记录； 支持人脸识别记录关联人脸底库进行详情查看，支持抠图和全景图上报； 支持对抓拍的人脸进行识别，如果识别到黑名单库内的人员，系统自动产生报警，并通过平台配置的预案进行相应的录像、抓拍、邮件、短信等动作。 支持接收结构化相机抓拍上报的人体特征数据，字段包含：性别、是否戴口罩、是否有胡子、上衣颜色及类型、下衣颜色及类型、是否戴帽子、是否背包； 支持图片及列表两种形式展示人体特征记录，支持导出记录； 人体特征记录可按列表元素配置展示查询列表； 支持人体特征记录的录像回放； 支持接收结构化相机抓拍上报的非 机动车特征数据，字段包含：非机动车类型、车上人数、车身颜色、骑车人性别、是否戴头盔、是否打电话、是否戴口罩、是否背包、上下衣颜色、是否戴帽子； 支持图片及列表两种形式展示非机动车特征记录，支持导出记录； 非机动车特征记录可按列表元素配置展示查询列表； 支持非机动车特征记录的录像回放； 支持接收结构化相机抓拍上报的机动车特征数据，字段包含：车牌号码、车牌颜色、车身颜色、车型、车标等； 支持图片及列表两种形式展示机动车特征记录，支持导出记录； 机动车特征记录可按列表元素配置展示查询列表； 支持机动车特征记录的录像回放。 支持对人脸图片进行 1:1 或 1:N 检索，检索结果支持列表和卡片两种模式展示，同时可以对检索的结果按照时间的顺序在电子地图上形成轨迹，可展示目标人员在该区域的运动路线。 以图搜图支持以下几种方式：名单库以图搜图、抓拍库以图搜图、人体以图搜图。 2U标准机架式服务器 CPU：1颗Hygon 7151处理器，频率2.0GHz，32M高速缓存，16核 内存：4条16GB DDR4 2666 REG内存，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存，支持RDIMM、LRDIMM、NVDIMM。 硬盘：2块2T 3.5吋 6GbSATA热插拔硬盘 | 1 | 套 |
| 人脸管理系统 | 操作系统: 嵌入式Linux操作系统 前智能分析: 支持人脸检测、人脸识别、视频结构化（人、车、非机动车）、通用行为分析、车牌比对、绊线人数统计、区域人数统计、排队人数异常报警、吸烟、打电话、人像检测 后智能分析: 支持后智能人脸检测、人脸识别、人员频次报警、视频结构化（人、车、非机动车）、后智能结构化属性合规报警、通用行为分析、车牌比对 以图搜图: 支持人脸库以图搜图；人脸/人体历史库以图搜图；1:1图片比对 人脸检测: 1. 支持36路200万或24路400万分辨率视频流分析；2. 属性：支持6种属性，性别，年龄段（6个），眼镜，表情（8种），口罩，胡子 视频结构化: 1. 支持36路200万或24路400万分辨率视频流分析；2. 目标类型：人体：性别；年龄；袖长；上装颜色；下装类型；下装颜色；包；雨伞；雨披；帽子；发型；朝向；抱小孩；口罩；机动车：车型；车色；车标；车牌颜色；车内饰品；打电话；安全带；非机动车：车型；车色；车上人数；包；袖长；上装颜色；帽子；发型；雨伞；雨披；口罩；3. 支持属性合规报警；支持符合和不符合筛选属性条件报警 ★可检出两眼瞳距大于9像素点的人脸图片（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） ★最大支持480张/秒的图片流实时人脸比对；（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） ★分别支持存储4600万条人脸抓拍记录、4600万条人体抓拍记录、4700万条机动车抓拍记录、4700万条非机动车抓拍记录（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） ★支持选择1个算法包导入或多个算法包批量导入、更新、删除。导入的算法与智能引擎可动态绑定，可开启对应算法。当智能引擎发生异常，可动态切换绑定智能引擎恢复算法执行。支持展示已添加算法版本、有效期、已添加的算法包数量和算发包总数；单个智能引擎可虚拟化成8个虚拟引擎，每个虚拟引擎可独立加载模型进行分析（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） ★可在分时轮巡模式下，通过设置多个时间段、多个通道及对应智能分析规则等进行分时分析任务；可按设定分时分析任务，自动切换通道的智能分析类型；同一通道支持在不同时间段进行不同的智能分析；同一通道支持在同一时间并发进行多种智能分析；可实时展示整机分析状态（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） ★支持以图搜图，可对最多10张目标人脸进行相似图片搜索，并设置相似度阈值，当搜索出符合目标相似度阈值的图片后，可查看关联图片并回放关联录像文件，相似度阈值可设置为0-100，搜索结果可以图表和列表两种方式展示可通客户端软件上传2张人脸图片，对上传的2张人脸图片进行比对，输出2张图片间的人脸相似度（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） ★100万人脸库以脸搜脸检索响应速度不超过5秒以脸搜脸首位命中率不低于95%，以脸搜脸前10位命中率不低于99%（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） ★支持单个人脸库布控到多个通道，多个人脸库布控到同一通道；每个人脸库可以根据不同的相似度设置阈值。支持人脸库设置不同的属性，如普通库（默认），黑名单库，白名单库，VIP，员工库，领导库。支持人脸库整库加密导入导出。最大支持6000×5000像素人脸照片导入支持人脸库管理，可新建、删除、修改，并可在人脸库查询人脸照片，查询结果支持列表、图表两种方式展示（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） ★支持人体以图搜图，可导入目标人体图片并设置相似度，检索出符合目标相似度的人体图片，可查看背景图并回放关联录像并导出人体、人脸及录像、属性excel表格（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） ★支持人脸抓拍图像和抓拍信息上传，与客户端地图关联，形成人员轨迹信息（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） 集群: 支持N+M集群 网络带宽: 400Mbps接入、400Mbps存储、400Mbps转发 视频输出: 1路VGA输出，3路HDMI输出，其中VGA1和HDMI1 同源输出支持4K显示 异常报警: 支持前端设备掉线、存储错误、存储满、录像丢帧、SSD异常、IP冲突、MAC冲突、登陆锁定、智能模块温度报警、智能模块掉线、风扇转速异常、无硬盘、网络安全异常 智能报警: 支持人脸检测、人脸识别、视频结构化（人、车、非机动车）、后智能结构化属性合规报警、通用行为分析、车牌比对、前智能绊线人数统计、前智能区域人数统计、前智能排队人数异常、前智能吸烟、前智能打电话、前智能人像检测 硬盘接口: 16个，SATA3.0，单盘最大16T | 1 | 套 |
| 行为分析管理系统 | 主处理器：工业级嵌入式微控制器； 操作系统：嵌入式Linux操作系统； 接入路数：128路； 硬盘接口：8个，SATA3.0，单盘最大16T； ★样机支持以图搜图，可最多同时批量上传50张人体图片，并同时最多对10张目标人体进行相似图片搜索；支持智能关联可信度高的人体图片进行二次检索，将关联的人脸和人体的以图搜图的结果同时显示（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） 网络带宽：400Mbps接入、320Mbps存储、96Mbps转发； 分辨率：24MP/16MP/12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/720P； 解码能力：1路24MP/2路16MP/5路12MP (20fps)/6路12MP (15fps)/5路8MP (30fps)/10路8MP (15fps)/6路6MP(30fps)/8路5MP(30fps)/9路5MP (25fps)/10路4MP (30fps)/15路4MP (20fps)/16路3MP (25fps)/10路1080P (60fps)/20路1080P (30fps)/30路720P (30fps)； 电源接口：单电源； ★可在分时轮巡模式下，通过设置多个时间段、多个通道及对应智能分析规则等进行分时分析任务；可按设定分时分析任务，自动切换通道的智能分析类型；同一通道支持在不同时间段进行不同的智能分析；同一通道支持在同一时间并发进行多种智能分析；可实时展示整机分析状态（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） ★支持通过视图库接入前端或其他设备，支持人脸、人体、机动车和非机动车以及图片上报。支持通过28181或onvif同时添加前端进行前端视频拉流，并通过视图库协议将ID将视频流和图片流进行关联，也支持单独只通过视图库协议添加前端或其他存储设备，开启人脸识别可将图片与样本库或路人库中进行人脸比对，开启车牌识别后，可与黑名单或白名单库中进行比对。触发报警时可联动蜂鸣、日志记录、抓拍图片、I/O接口报警信号输出、调预置点、发送邮件、语音播报输出、报警上传（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） 网络接口：4个RJ-45，10/100/1000Mbps自适应以太网口（千兆电口）； 视频输出：2路VGA输出，3路HDMI输出，其中VGA1和HDMI 1同源输出，VGA2和HDMI2同源输出支持4K显示； 人脸检测：1. 后智能：支持24路200万或16路400万分辨率视频流人脸检测；2. 属性：支持6种属性，性别，年龄段（6个），眼镜，表情（8种），口罩，胡子； 人脸库容量：1、样本库最大50个，50万张图片，单库最大50万张图片2、路人库最大5个，50万张图片，单库最大50万张图片人脸库样本库容量、条数共享； 人脸识别：1. 后智能：支持24路200万或16路400万分辨率视频流；2. 支持人员频次高频报警； ★最大支持24路视频流同时接入，并实时人脸检测、录像、抓图、报警和日志记录（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） ★可检出两眼瞳距大于9像素点的人脸图片（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） 通用行为分析：1. 后智能：支持24路200万或16路400万分辨率后智能分析；2. 规则：后智能：绊线入侵；区域入侵；人员聚集；停车检测；徘徊检测； 岗位行为分析：1. 后智能：支持8路1080P或8路400万分辨率； 2. 规则：打电话、玩手机、吸烟、离岗、人数异常、睡觉（打电话、玩手机不可同开，离岗、人数异常不可同开）； 人员行为分析：1. 后智能：支持8路1080P或8路400万分辨率； 2. 规则：奔跑检测、剧烈运动检测、跌倒检测、尾随检测(剧烈运动与人员奔跑、跌倒、尾随不可同开)； 安全行为分析：1. 后智能：支持8路1080P或8路400万分辨率； 2. 规则：安全帽（关联人脸）、工作服检测（注册库）； 人数统计：1、支持前智能报警：绊线人数统计、区域人数统计、排队检测2、报表功能：支持绊线人数统计、区域人数统计、排队管理报表，支持日报表、月报表，支持根据区域、统计类型、滞留时长检索，支持导出报表； ★最大支持120张/秒的图片流实时人脸比对；（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） ★最大支持24路视频流实时人脸比对；（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） 历史抓拍库容量：支持500万条岗位行为历史抓拍库支持500万条人员行为历史抓拍库支持500万条安全行为历史抓拍库。 | 1 | 套 |
| 监控硬盘 | 平均故障间隔时间（H）：100万 平均运行功率：3.7W 缓存：256M 接口：SATA 单硬盘容量：4TB 转速：5400RPM 尺寸：3.5inch 磁记录方式：CMR（垂直式） | 28 | 块 |
| 24口千兆交换机 | 交换容量：336Gbps，包转发率：108Mpps，包缓存：12Mb； 24个10/100/1000BASE-T电口，4个万兆SFP+光口； 1U高度，19英寸宽，支持桌面安装方式； 工作温度：-5℃～45℃； 支持802.1Q VLAN、端口VLAN、VLAN虚接口； 支持端口链路聚合； 支持IRF2智能弹性架构； 支持STP/RSTP/MSTP/RRPP二次环网协议； 支持QoS、ACL、端口和流镜像； 支持极简Web网管、命令行、云管理等多种管理方式； 支持丰富的三层路由特性，支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF V1/V2/V3等。 | 2 | 台 |
| 网线 | 室内超五类网线 | 10 | 箱 |
| 辅材 | 电源线、光纤、光纤收发器等 | 1 | 批 |
| 施工集成 | 施工集成 | 1 | 项 |

4、项目实施要求

1）交货期：合同签订之日起2个月内到货、安装、调试完毕；

2）项目交付或实施地点：采购人指定位置。

3）中标人负责所供设备（若有）、软件的安装、调试及上线，招标单位予以配合。

4）设备（若有）、软件的安装、调试所需的工具、仪表及安装材料等应由投标人自行解决。

5）中标人在实施前提供详细的实施方案，并提交招标人认可。中标人应根据招标人的需要，在规定的时间内，保证质量，完成系统建设。实施过程中应科学、合理地掌握与其他工作界面的协调、交叉。

5、质保及售后服务

1）本次项目中涉及的系统软件和硬件产品须至少提供原厂三年质保服务；

2）投标方应在投标文件中说明在保修期内提供的服务计划，维护范围包括（包括但不限于）软件安装，调试、维修，接口等内容。

3）在系统的服务期内，投标方应确保系统的正常使用。在接到用户服务要求后应立即做出回应，并在承诺的服务时间内实施服务。

4）投标人应有良好的售后能力，并提供三年免费服务及软件升级，需提供全年24小时服务（电话、远程或现场），并在接到招标人通知后8小时内到达现场。项目验收合格后，每年不低于壹次的例行维护及巡检。例行维护内容包括：软件的功能增强性维护等应用软件系统扩充升级（其中包括系统维护、跟踪检测），保证投标方所开发的软件正常运行；硬件的现场巡检、调整优化，并对设备进行保养和正常维护并提交维护报告等。

6、培训要求

1）培训对象：包括系统管理员和使用人员，系统管理人员培训内容为系统中涉及的相关技术内容；管理人员培训内容为系统流程和相关管理思想；

2）投标供应商应根据医院的情况提供相关培训方案，课程设置等。包括培训资料、讲义等；

3）所有的培训费用必须包含在投标总价内。

7、验收标准

采购人对投标人提供的产品在使用前进行调试时，投标人需负责安装并培训采购人的使用操作人员，并协助采购人一起调试，直到符合技术要求，采购人才做最终验收。验收时采购方、中标人等项目相关方都必须在现场，验收完毕后一致作出验收结果报告。

8、付款方式

合同签订、设备安装调试完毕、验收合格后30个工作日内付合同总额的90%，一年后支付尾款10%。

第四章 评审方法和程序

- 一、采购人委托招标代理机构组织招标

1、成立评标委员会小组，由采购人代表和有关专家依法组成。

2、投标供应商的法定代表人或被授权人须持身份证准时参加开标会。

- 二、开标

1、采购代理机构主持开标并记录，及时处理投标供应商代表提出的询问或者回避申请。

2、投标供应商不足3家的不得开标，相应处理方式见本招标文件第四章第十一条的规定。

- 三、资格审查

1、开标后，采购人及其委托的采购代理机构依据相关法律政策的规定，根据招标文件载明的资格审查要求，对投标供应商的资格进行审查。

2、资格审查合格的供应商进入评标。

3、合格投标供应商不足3家的，不得评标，相应处理方式见本招标文件第四章第十一条的规定。

- 四、评标

1、评标时间：资格审查结束以后。

2、采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向相关部门报告。

（2）宣布评标纪律。

（3）公布投标供应商名单，告知评审专家应当回避的情形。

（4）组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长。

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。

（6）根据评标委员会的要求介绍采购相关政策法规、招标文件。

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

（8）核对评标结果，有下列规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，则予以书面记录并向本级相关部门报告：

① 分值汇总计算错误的；

② 分项评分超出评分标准范围的；

③ 评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

④ 经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

（9）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

3、评标委员会负责具体评标事务：

（1）独立履行审查、评价合格投标供应商的投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求并进行比较和评价；按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价并依据招标文件载明的评标方法直接确定中标人。

（2）对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标供应商作出必要的澄清、说明或者补正。投标供应商的澄清、说明或者补正，应当采用书面形式由投标供应商代表签字，但不得超出招标文件的范围或者改变其实质性内容。

（3）评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

4、评标委员会成员独立履行以下职责与义务：

（1）遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

（2）审查合格投标供应商的投标文件是否实质性响应招标文件要求，并做出评价；

（3）按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

（4）可以要求投标供应商对投标文件有关事项做出解释或澄清；

（5）对评标过程和结果，以及投标供应商的商业秘密保密；

（6）配合相关部门的投诉处理工作；

（7）配合采购人或采购代理机构答复投标供应商提出的质疑。

5、除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场；有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

6、开标后直到公告项目中标结果发出中标通知书并授予中标人合同为止，凡属于评审、澄清、评价和比较投标的所有资料及有关授予合同等的相关信息，都不应向投标供应商或与评标无关的其他人泄露。

7、评审期间，合格投标供应商的投标文件仍有可能被评标委员会根据规定判为无效投标。

8、在投标文件的评审、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标供应商对采购人和评标委员会成员有施加影响的任何行为，都将取消其可能的中标资格。

- 五、评审原则

1、本项目采用  综合评分法 ，即指投标文件满足本项目招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标，经评审后得分最高的投标供应商推荐为中标人的评标方法。

2、评标委员会成员：对符合资格的投标供应商的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求；按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3、评标委员会严格按照招标文件规定的要求、条件、评分标准，对投标供应商所提供的完整计划标的物的科学性、可行性、产品质量、服务质量的保证及承诺等实质性响应内容进行比较评价。

4、对投标文件的评审判定，只依据投标文件内容本身，不依靠开标后任何外来证明文件。

- 六、评审方法

1、评标程序：

资格符合性评审——技术标评审——商务标评审——确定中标候选人。

本次资格审查采用资格后审，各投标供应商资格审查通过后方能进入技术标的开标。先开技术标，技术标打分结束后再开商务标。

2、评标委员会将仅对按本招标文件载明的方法与规定，为实质上响应招标文件要求的投标文件评审并进行评价和比较。

3、本次项目的技术标和商务标评审总分值为100分。两部分评审因素比重如下：

技术标分值占总分值的比重为70%（权重）（计算结果均四舍五入保留两位小数）；

商务标分值占总分值的比重为30%（权重）（计算结果均四舍五入保留两位小数）；

4、评标委员会严格按照招标文件的要求、条件、评分标准，对投标供应商所提供货物或服务的先进性、可靠性、售后服务承诺、质量保证承诺等实质性响应内容进行比较。

5、评标委员会各成员独立对每个进入打分程序的有效投标供应商的投标文件的技术部分以打分的形式进行评审和评价。

6、技术分按评委的算术平均值计算（计算结果均四舍五入保留两位小数）。

7、开启投标供应商的商务报价标，现场唱标后由投标供应商代表签名确认。

8、投标供应商的商务标评审得分直接计算取得，并与其技术标得分相加为该投标供应商的综合得分（计算结果均四舍五入保留两位小数）。

9、评审后的综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；综合得分且投标报价相同的，则采取现场抽签的方式确定（投标供应商的抽签顺序分别为各投标供应商递交投标文件签到顺序号）

10、评标结果按投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审综合得分最高的投标供应商，排名第一的确定为中标人，出具评审报告并将结果通知所有投标供应商。

- 七、关于投标价格评审

- 1、针对投标价格实质响应的评审

评标委员会将审查每份投标文件的商务报价是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留是指实质上影响合同的供货范围、质量和性能，或者实质上与招标文件的要求不一致。纠正这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的投标供应商的竞争地位产生不公正的影响。如未实质上响应 ，则按无效投标处理。

- 2、针对投标价格合理性的评审

评标委员会认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

- 八、评审评分项

- （一）技术标评分：（70分）

| 序号 | 评审项目 | 分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 制造厂商实力 | 4分 | 1.为确保产品和系统得到良好的集成和运维服务，所投监控产品制造商应具备专业的信息系统标准化运维体系，提供ITSS信息技术服务运行维护标准符合性认证证书复印件并加盖制造商公章。满足得2分，不满足不得分。 2. 为确保产品的竞争力和先进性，制造商应具备一定的科技创新和工业设计能力，所投监控产品制造商被评为国家级工业设计中心，提供官方公告的文件名单和网站查询链接证明并加盖制造商公章。满足得1分，不满足不得分。 3. 为保障项目的质量和交付服务标准，要求监控产品制造商建立有符合国家标准的企业管理标准化体系，获得过标准化良好行为AAAAA级认证，提供证书复印件并加盖制造商公章。满足得1分，不满足不得分。 |
| 2 | 投标人资质 | 8分 | - 投标人具有ISO9001质量管理系认证证书、ISO20000 IT服务管理体系认证证书、ISO22301业务连续性管理体系认证证书的，每项得1分，最高得3分。（提供证明材料复印件加盖公章证明，否则不得分）。 - 投标人具有机电工程施工总承包三级及以上的，得2分，不满足不得分。（提供证书材料复印件加盖公章证明，否则不得分） - 投标人具有音视频集成工程企业资质二级及以上的，得2分，不满足不得分。（提供证书材料复印件加盖公章证明，否则不得分） 4、投标人具有售后服务认证证书（商品售后服务评价体系）五星级及以上的，认证范围须包含系统集成和机电工程或建筑工程施工承包业务，满足得1分，不满足或不提供均不得分。（提供证书材料复印件加盖公章证明，否则不得分） |
| 3 | 项目团队评价 | 10分 | 1.投标人拟投入本项目的项目负责人具有一级建造师（机电工程专业）、高级信息系统项目管理师，ITSS IT服务工程师、软件设计师认证的，同时满足得4分，缺一项得2分，缺两项及以上不得分。 2.投标人拟投入本项目的项目技术负责人具有高级工程师资格、注册信息安全管理人员资质、ITSS IT服务工程师认证的，同时满足得3分，缺一项得1分，缺两项及以上不得分。 3.投标人拟投入本项目的其他团队成员具有智能建筑弱电系统项目管理师、高级智能化系统集成项目经理、高级弱电系统工程师认证的，每提供一个证书得1分，本项最高得3分，不满足不得分。 注意：以上项目负责人、技术负责人、实施成员相关资质不得重复计算。投标时需提供以上人员相关资质证书扫描件并加盖投标人公章，没有或证书提供不全的不得分。投标时需提供上述人员企业为其在社保部门缴纳的社保缴纳证明（近6个月连续的社保缴费记录）。 |
| 4 | 投标人技术能力 | 4分 | 投标人具备人像视频智能分析系统软件、安防智能服务平台、系统集成智能监控管理平台、智能安防系统集成平台等软件著作权的，每一个类型提供一个得1分，最多每个类型1分，此项不超过4分（提供证书材料复印件加盖公章证明，否则不得分，相关软件著作权证书所涉及登记及发表日期在招标公告发布日期之后无效） |
| 5 | 类似业绩 | 6分 | 投标人或产品制造商提供近三年来（2019年9月至今，以合同签订时间为准）成交的同类项目案例业绩证明材料，提供项目合同复印件材料证明。 每提供一份得2分，最多得6分，没有或不满足均不得分。 |
| 6 | 设备参数 | 22分 | 设备参数及清单需求中加“★”的参数均需提供给检测报告复印件证明，投标人所投产品功能描述及技术参数满足招标文件要求，全部响应招标文件技术要求并能提供响应证明材料的，得22分，其中加“★”的参数每有一项不满足或无法提供证明材料的每一项扣2分，非“★”的参数每有一项不满足的扣1分，扣完为止。 注：投标人需要按照招标文件要求如实填写技术偏离表并提供相应的证明材料，未提供证明材料的做负偏离处理。 |
| 7 | 实施技术方案 | 8分 | 投标人针对本项目要求提供详尽的实施技术方案，包括但不限于提供人脸识别、人脸轨迹以及行为分析系统详细方案。优秀的得3分，良好的得2分，一般的得1分，较差或不提供的不得分。 2、项目周期与进度规划。优秀的得2分，一般的得1分，较差或不提供的不得分。 3、拟投入实施人员组织与分工安排、项目实施管理、质量保障措施。优秀的得3分，良好的得2分，一般的得1分，较差或不提供的不得分。 评委根据实施技术方案的科学性、合理性、针对性进行综合评审。 |
| 8 | 售后服务 | 8分 | 投标人针对本项目要求提供详尽的售后服务计划，针对本项目在售后服务、培训、技术支持等方面有切实可行的方案和具体措施，包括但不限于培训方案、维护的时间区间、周期和详细规划、服务请求的方式、流程等。评委根据响应情况进行综合评审，优秀得7-8分，良好的得4-6分，一般的得1-3分，较差或不提供的不得分。 |

注：（1）以上证明材料需提供原件备查。因携带原件不全，由此引起的后果由供应商自负。

（2）评委依据招标文件载明的方法评分，评分四舍五入精确到小数点后两位。

- （二）商务标评分：（30分）

1、本次项目最高限价为270000元。最终所报价格超过最高限价的为无效投标。

2、满足招标文件要求且投标报价最低的报价为评标基准价，其商务标得分为满分。

3、其他投标供应商的商务标得分按照下列公式计算：

商务标得分 =（评标基准价/投标报价）×30%×100

（三）评标争议

评标时评委对评标的细则若有争议，由评标委员会评委集体讨论确定，并对未尽情况有最终解释权。

（四）落标原因

评标委员会不对落标的投标供应商做落标原因的解释。

- 九、出现下列情形之一的，作无效投标处理：

1、投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

2、不具备招标文件中规定的资格要求的；

3、最终所报价格超过最高限价的为无效投标。

4、投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

5、法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

- 十、有下列情形之一的，视为投标供应商串通投标，其投标无效

1、不同投标供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

2、不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3、不同投标供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4、不同投标供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5、不同投标供应商的投标文件相互混装。

- 十一、变更为其他方式采购的情形处理

依据相关政策的规定：公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后供应商不足3家或者通过资格审查或符合性审查的供应商不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

1、招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

2、招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报相关部门批准。

3、依据相关政策的规定：达到公开招标数额标准、经批准采用非公开招标的货物、服务，可以采用竞争性谈判、单一来源采购方式采购，采购货物的，还可以采用询价采购方式。

- 十二、出现下列情形之一的，作废标处理：

1、符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质性响应的供应商不足三家的；

2、出现影响采购公正的违法违规行为的；

3、所有投标供应商报价超出采购预算价的；

4、因重大变故，采购任务被取消的；

5、评标委员会依据法律法规可以认定为废标的其他情况。

- 十三、中标通知

1、开标结束后，采购人自成交商确定之日起2个工作日内在指定媒体上公告成交结果。

2、成交公告期限为1个工作日，期限结束后向成交商发出《成交通知书》。

3、《成交通知书》一经发出，即具有法律效力。采购人、成交商依法承担法律责任。

- 第五章  合同授予

一、自成交通知书发出之日起15日内，成交供应商凭“成交通知书”及已经汇至采购人账上的“履约保证金”凭证与采购人签订合同。合同一式肆份，采购人叁份，供应商壹份。所签合同不得对招标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离招标文件实质性内容的协议。

二、采购人按合同约定积极配合中标供应商履约，中标供应商履约到位后，请以书面形式向采购人提出验收申请，采购人接到申请后原则上在5个工作日内及时组织相关专业技术人员，必要时邀请质检等部门共同参与验收，并出具验收报告，验收合格的原则上5个工作日内支付相应款项。

三、采购人故意推迟项目验收时间的，与中标供应商串通或要求中标供应商通过减少货物数量或降低服务标准的，在履行合同中采取更改配置、调换物品等手段的，要求中标供应商出具虚假发票或任意更改销售发票的，谋取不正当利益的，承担相应的法律责任。

四、中标供应商出现违约情形，应当及时纠正或补偿；造成损失的，按合同约定追究违约责任；发现有假冒、伪劣、走私产品、商业贿赂等违法情形的，应由采购人移交工商、质监、公安等行政执法部门依法查处。

五、按采购合同约定支付的货款直接支付。

六、不响应付款方式的，视同投标文件无效，按无效投标文件处理。

七、付款方式详见招标文件第五章，以上项目款的支付不计息。

- 第六章 质疑与投诉

一、质疑的提出

1、质疑人必须是直接参加本次投标活动的当事人。

2、下载招标文件的供应商应根据第二章“投标供应商须知”中第一条第4款的约定提出；投标文件接收截止后，供应商未进行投标登记的，不能就投标文件接收截止后的招投标过程、中标结果提出质疑；在投标过程中，凡主持人或评标小组明确提出须由供应商确认的事项，供应商当场无异议的，事后不得提出质疑。

3、提出质疑时，必须坚持“谁主张，谁举证”、“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑人应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给采购人或代理机构。采购人或代理机构不具有法定调查、认定权限。

4、对本次招标有质疑的，实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑。质疑人应在质疑有效期内以书面形式提出《质疑函》（格式请下载），《质疑函》内容应包括质疑事项、主要内容、事实依据、适应法规条款、佐证材料等。同时，质疑人应保证其提出的质疑内容及相关佐证材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。

对不能提供相关佐证材料的、涉及商业秘密的、非书面形式的、非送达的、匿名的《质疑函》将不予受理。

相关佐证材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为佐证材料。

采购人或代理机构不负责搜集相关佐证材料等工作。

二、《质疑函》的受理和回复

1、《质疑函》须由质疑人的法定代表人（或负责人）或参加本次投标授权人送达采购人和代理机构。

2、对符合提出质疑要求的，采购人、代理机构签收并出具《质疑受理通知书》。在处理过程中，发现需要质疑人进一步补充相关佐证材料的，请质疑人在规定的时间内提供，质疑回复时间相应顺延。质疑人不能按时提供相关佐证材料的，视同放弃质疑。

3、对不符合提出质疑要求的，出具《质疑退回通知书》并提出相关补充材料要求，质疑人未在规定的时间内提供补充佐证材料的，视同放弃质疑。

4、采购人、代理机构负责将质疑人提出的质疑相关材料提供给相关专家或评标小组审核，并将审核意见回复质疑人。

必要时，可向被质疑人转发《质疑函》及相关佐证材料。被质疑人应当在要求的时间日内，以书面形式作出说明，并提交相关证据。被质疑人在规定时间内，无正当理由未提交相关证据的，视同放弃说明权利，认可被质疑事项。

5、因质疑情况复杂，组织论证或审查时间较长的，采购人、代理机构以书面形式通知质疑人，可适当延长质疑回复处理时间。

三、质疑处理

1、质疑成立的处理。采购人或代理机构终止采购，并建议有关部门给相关当事人予以处理。

2、质疑不成立的处理。

（1）质疑人书面《申请撤回质疑函》的，不作违约处理。

（2）质疑人在规定的时间内不配合进行质疑调查处理的，按自动撤回《质疑函》处理。

（3）质疑人不按《质疑函》格式就提出质疑的，作违约处理。同时，视情列入不良供应商名单。

（4）质疑人虽提供了相关佐证材料，但不能证明其质疑成立的，采购人或代理机构请质疑人补充相关佐证材料，仍不能证明其质疑成立的，作违约处理。并将其列入不良供应商名单。

（5）质疑人不能提供相关佐证材料的，采购人、代理机构已指出，质疑人仍然坚持提出质疑的，作违约处理。同时，列入不良供应商名单。

（6）对明显有违事实的、经相关专家或评标小组认定无依据的、经其他供应商举证无依据的质疑，作违约处理，列入不良供应商名单；同时，对其中每一项不成立的质疑给予质疑人1年内禁入本区域内的采购活动的违约处理，依次类推；视情在相关媒体予以披露。

（7）质疑人承担使用虚假材料或恶意方式质疑的法律责任。

四、无佐证材料的举报作违约处理。供应商不得进行不提供相关佐证材料（含无法查实的如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）向有关部门的举报，否则作违约处理。同时对其在1至3年内禁入由采购人组织的采购活动的违约处理。

五、投诉不成立的作违约处理。供应商进行质疑后，采购人回复质疑不成立，供应商仍进行投诉的，并最终投诉不成立的，作违约处理。采购人有权对其在1至3年内禁入由采购人组织的采购活动的违约处理。

六、《质疑函》、《质疑回复函》，质疑、举报、投诉不成立的等相关情况，视情在相关媒体予以披露。并建议相关采购机构对该供应商同步实施1至3年内禁入。

七、质疑供应商对采购人或代理机构的答复不满意或者采购人或代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向相关部门投诉。

- 第七章  投标文件组成及格式

一、投标文件组成

投标文件由资格审查文件、技术标、商务标三部分组成。本次招标应采用资格后审方式，投标供应商须将资格审查文件作为投标文件组成部分，按招标文件要求装订密封后一起递交。

（一）资格审查文件（单独装订密封）

1、投标供应商法定代表人参加投标的，必须提供法定代表人身份证明及法定代表人本人身份证复印件；非法定代表人参加投标的，必须提供法定代表人签名或盖章的授权委托书及法定代表人和被授权人两个人的身份证复印件；

2、供应商须具有独立法人资格，具有有效的三证合一的营业执照（或事业单位法人证书）复印件。

3、投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函（格式见附件）；

4、投标供应商须提供诚信承诺书；

注：以上材料如为复印件均需加盖供应商公章

（二）技术标（单独装订密封，不得出现商务报价）

1、投标响应函（格式参见第八章）。

2、评标办法中所涉及的事项需提供的所有资料。

3、招标文件中未涉及的事项，投标供应商认为需要提交的其他资料。

注：为方便评委评审，请投标供应商按评标办法中所涉及的事项顺序进行编制，可以补充相关材料。

4、评标办法中未涉及的事项，投标人认为需要提交的其他资料。

特别提醒：“资格审查文件”、“技术标”所须提供材料的复印件（须加盖投标供应商公章）按招标文件要求装订，密封，递交。“资格审查文件”、“技术标”所涉及相关资料等证明材料均须提供原件复印件并将原件带至开标现场备查，未携带原件或因携带原件不全所引起的后果由投标供应商自行承担。

（三）商务标（单独装订密封）

1、投标响应报价表（格式参见第七章）。

2、投标报价响应报价明细表；

附件：相关格式

南通市第三人民医院人脸识别建设项目

投标文件

对应投标文件填写：资格审查文件

对应投标文件填写：技术标

对应投标文件填写：商务标

（资格后审）

项目编号：

投标供应商：参加投标供应商全称（公章）

日  期：      年  月  日

- A资格审查文件相关的格式文件及表格（单独密封）

- 1、法定代表人身份证明

（法定代表人参加投标时，须出示此证明）

南通市第三人民医院：

我公司法定代表人     　　　   参加贵单位组织的        （招标项目名称、项目编号)的项目采购活动，全权代表我公司处理投标的有关事宜。

附：法定代表人情况：

姓名：         性别：    年龄：      职务：

身份证号码：

手机：                  传真：

单位名称（公章）                   法定代表人（签字或盖章）

年   月   日                      年   月    日

法定代表人身份证正反面复印件

（粘贴此处）

注:如为法定代表人参加投标时，须将身份证原件带至开标现场备查。

- 2、授权委托书

（被授权人参加投标时，须出示此证明）

南通市第三人民医院：

兹授权               （被授权人的姓名）代表我公司参加        （招标项目名称、项目编号)项目的采购活动，全权处理一切与该项目投标有关的事务。其在办理上述事宜过程中所签署的所有文件我公司均予以承认。

被授权人无转委托权。特此委托。

附：被授权人情况：

姓名：         性别：    年龄：      职务：

身份证号码：

手机：                 传真：

单位名称（公章）                      法定代表人（签字或盖章）

年   月   日                        年   月   日

法定代表人身份证正反面复印件

（粘贴此处）

被授权人身份证正反面复印件

（粘贴此处）

注:如为被授权人参加投标时，须将身份证原件带至开标现场备查。

- 3、投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

南通市第三人民医院：

我单位参加________________ _（项目名称），_______ __________（项目编号）投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

投标供应商：                  （加盖公章）

法定代表人或被授权人：          （签字或盖章）

年      月     日

4、诚信承诺书

南通市第三人民医院：

我单位在参加贵单位组织的             项目的招投标活动中，郑重承诺如下：

1、我方申报的所有资料都是真实、准确、完整的；

2、我方无资质挂靠或参与串标、围标、及抬标情形；

3、我方没有被各级行政主管部门做出停止市场行为的处罚；

4、若我方中标，将严格按照规定及时与招标单位签订合同；

5、若我方中标，将严格按照投标文件所承诺的报价、质量、供货期等内容组织实施；

若我方违反上述承诺，隐瞒、提供虚假资料或不按投标文件要求组织实施，被贵方发现或被他人举报查实，无条件接受有关行政监督部门做出的取消投标资格、中标资格、没收投标保证金、不良行为记录、限制其一定期限内投标资格等处罚。对造成的损失，任何法律和经济责任完全由我方负责。

投标供应商：                  （加盖公章）

法定代表人或被授权人：          （签字或盖章）

年      月     日

5、供应商一般情况表

| 企业名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总部地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分支机构 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 当地代表处地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电话 |  |  |  | 联系人 |  |  |  |  |
| 传真 |  |  |  | 电子邮件 |  |  |  |  |
| 注册地 |  |  |  | 注册年份 |  |  |  |  |
| 资质等级 | 公司具备的相关资质等级及相应的证书号 （请附有关证书的复印件） |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量管理体系 | 公司 （是否通过，何种） 质量保证体系认证（如通过请附相关在有效期内的证书复印件） |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 年龄 |  |  |  | 性别 |  |
| 职务职称 |  |  |  |  | 执业资格 |  |  |  |
| 经营范围 | 营业执照载明： 1. 2. 3. ……………………… |  |  |  |  |  |  |  |
| 从事类似相关项目的经历及年数 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他认为有必要提供的内容，可自行添加 |  |  |  |  |  |  |  |  |

B技术标（单独密封）

- 1、投标响应函（格式不得变动）

南通市第三人民医院  ：

依据贵单位         （招标项目名称、项目编号）项目采购活动的邀请，我方授权       （姓名）      （职务）为全权代表参加该项目的投标工作，全权处理本次投标的有关事宜。同时，我公司声明如下：

1、我方愿意按照招标文件的一切要求，提供完成该项目的全部内容，我方的投标报价（以人民币计价）包含但不限于采购货物或产品的材料费、运输到指定地点的装运费用（含装卸力资）、施工费、成品保护费、竣工测试费、验收费、检测费、售后服务计划及购买、代理服务费、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等所有预见和不可预见的费用。即招标物交付使用前的所有费用以及免保期内的服务费用等包含响应招标文件采购要求的所有费用；在安装、施工、验收过程中，如发现有漏项、缺件，部件不符，卖方应无条件、无偿补发，由此所发生的费用中标人自行承担。同时，报价也包含了合同履行过程中可能发生的一切风险。

2、我方已经详细审查了全部招标文件，我方已完全清晰理解招标文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

3、我方愿意提供采购人在招标文件中要求的所有资料。

4、我方承诺在本次招标响应中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均真实有效，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份。否则，愿承担相应的后果和法律责任。

5、我方尊重评标小组所作的评定结果，同时也清楚理解到投标报价最低并非意味着必定获得中标资格。

6、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

投标供应商：                    （加盖公章）

法定代表人或被授权人：         （签字或盖章）

年      月     日

- 2、技术部分正负偏离表

（由投标人据实填写，表格不够自行添加）

| 序号 | 货物或服务名称 | 采购文件要求的技术要求 | 投标文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

注：

1.投标人提交的投标文件中与招标文件第三部分“项目需求”中的技术部分的要求，应逐条填列在偏离表中。

2. “偏离说明”一栏选择“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离、无偏离的确认和负偏离的是否响应招标文件，由评委认定。

3.投标人如果虚假响应，将被暂停参加南通市第三人民医院组织的采购活动。

4.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

C商务标（单独密封）

1、投标响应报价表

| 项目名称 | 南通市第三人民医院人脸识别建设项目 |
| --- | --- |
| 投标报价 | 大写： 元； 小写： 元。 |

投标供应商：（盖章）

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期：

注：

（1）本表为格式表，不得自行改动，必须提供。

（2）本表投标报价（以人民币计价）包含但不限于采购货物或产品的材料费、安装调试、运输到指定地点的装运费用（含装卸力资）、施工费、成品保护费、竣工测试费、验收费、检测费、售后服务计划及购买、代理服务费、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等所有预见和不可预见的费用。即招标物交付使用前的所有费用以及免保期内的服务费用等包含响应招标文件采购要求的所有费用；在安装、施工、验收过程中，如发现有漏项、缺件，部件不符，卖方应无条件、无偿补发，由此所发生的费用中标人自行承担。同时，报价也应包含合同履行过程中可能发生的一切风险。

2、投标报价明细表

项目名称：南通市第三人民医院人脸识别建设项目                      人民币：元

| 设备名称 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人脸识别摄像机 | 24 | 台 |  |  |
| 一体化管理平台（含服务器） | 1 | 套 |  |  |
| 人脸管理系统 | 1 | 套 |  |  |
| 行为分析管理系统 | 1 | 套 |  |  |
| 监控硬盘 | 28 | 块 |  |  |
| 24口千兆交换机 | 2 | 台 |  |  |
| 网线 | 10 | 箱 |  |  |
| 辅材 | 1 | 批 |  |  |
| 施工集成 | 1 | 项 |  |  |
| 总计： |  |  |  |  |

注：

- 本表式，可根据实际报价的明细需要自行添加。

- 本表投标总报价（以人民币计价）应包含所有货物的成本、设备费、主材费、加工费、人工费、运输装卸费、包装费、垂直运输吊装费、安装辅材费、安装调试费、制作费、检测费、保险、管理费、利润、税金、售后服务、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用；即本项目采购的货物交付使用前的所有费用以及免费质保期内的服务费用等包含响应采购文件采购要求的所有费用。

- 本项目在清单中未曾反映的工程量请自行考虑在报价内，成交后不再作任何更改及费用的增加，但必须保证项目的制作完成通过验收，由此产生的额外费用视作赠送。

- 如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准，修正总价。

- 如果不提供详细分项报价将视为未实质性响应招标文件。

供应商（盖章）：

供应商代表签字或盖章：

日期：