南通市第三人民医院医综楼冷却塔维修项目

采购文件

采 购 人：南通市第三人民医院

#### 代理机构：宏信天德工程顾问有限公司

#### 日期：二〇二四年四月

- 第一章  采购公告

项目概况 南通市第三人民医院医综楼冷却塔维修项目的潜在供应商应在南通市第三人民医院官网获取采购文件，并于2024年05月16日14时00分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：HXTD-SYLQTWX-2024-0001

2、项目名称：南通市第三人民医院医综楼冷却塔维修项目

3、采购方式：比价

4、预算金额：人民币16万元

5、最高限价：人民币16万元，报价超过最高限价的视为无效报价。

6、采购需求：南通市第三人民医院医综楼冷却塔维修项目，对南通市第三人民医院正在使用的冷却塔进行维修，设备为原厂材料，斯频德品牌，设备型号与规格为CTA-160UFW-J、CTA-405UFW-J、CTA-510UFW-J 。具体内容详见第三章项目需求，请仔细研究。

7、合同履行期限：合同签订后30日内完成，并经采购人验收合格。

8、本项目不接受联合体

二、申请人的资格条件：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，提供声明函：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3、本项目的特定资格要求：

（1）供应商须具有独立法人资格，具有有效的营业执照（或事业单位法人证书），有能力按本采购文件规定的要求提供专业服务。

（2）供应商法定代表人参加采购活动的，必须提供法定代表人身份证明及法定代表人本人身份证复印件；非法定代表人参加采购活动的，必须提供法定代表人签字或盖章的授权委托书及法定代表人、被授权人的两人身份证的复印件。

4、为了供应商准确掌握项目现场实际情况，根据实际情况作出客观可行的方案及报价，供应商可与我院总务科提前联系，踏勘项目现场。踏勘联系人：黄工 15806294466

具体资格要求详见评审方法。

三、获取采购文件

1、采购文件获取时间为：自本采购公告发布之日起至2024年05月15日18时00分。

2、采购文件获取方式：供应商在“南通市第三人民医院官网”自行下载。

3、采购文件300元/份，报名时递交给采购代理机构，售后不退。

四、报名方式

请有意参与（报名）本项目投标的供应商于2024年05月15日18时00分前至代理机构处报名（联系人：董安国，电话：18912299056，邮箱：812298892@qq.com），报名费300元一家单位，未报名单位不得参加本项目的投标。

五、采购响应文件提交：

1、采购响应文件接收截止时间：2024年05月16日14时00分（北京时间），逾期送达的响应文件，采购人不予受理。

2、递交采购响应文件地点：江苏省南通市崇川区金贸国际25楼宏信天德工程顾问有限公司会议室，如有变动，另行通知。

六、开启

1、时间：2024年05月16日14时00分（北京时间）

2、地点：江苏省南通市崇川区金贸国际25楼宏信天德工程顾问有限公司会议室。

七、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

八、其他补充事宜

无。

九、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

名    称：南通市第三人民医院

地    址：江苏省南通市青年中路60号

联 系 人：钱先生

联系电话：0513-85116168

2、采购代理机构信息

名    称：宏信天德工程顾问有限公司

地　　址：南通市崇川区江海大道488号金贸国际25楼

联系方式：董安国   18912299056　　邮箱： 812298892@qq.com

3、项目联系方式

项目联系人：董安国

电　　 话：18912299056

- 第二章  供应商须知

一、说明

1、本采购文件仅适用本采购代理机构组织的采购活动。

2、该次采购活动及因本次采购产生的合同受中国法律制约和保护。

3、本采购文件的解释权属于采购代理机构。

4、取得采购文件的供应商应认真审阅采购文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果供应商没有按照采购文件要求提交响应文件，或者响应文件没有对采购文件做出实质性响应，将被拒绝参与该项目的采购活动。

二、采购文件的获取

有意愿参与本项目采购活动响应的单位，请于本公告日起至采购活动开始前，到“南通市第三人民医院官网”下载本项目的采购文件。

三、采购文件的补充说明、澄清、修改、答疑

1、提交响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或修改，澄清或修改的内容作为采购文件的组成部分。

2、凡涉及采购文件的澄清或修改，均以采购代理机构在“南通市第三人民医院官网”发布的信息为准。

3、澄清或者修改的内容可能影响到响应文件编制的，采购人、采购代理机构将在提交响应文件接收截止之日的3个工作日前，以书面形式通知所有接收采购文件的供应商，不足3个工作日的，将顺延提交响应文件截止之日。

4、除非采购代理机构以书面的形式对采购文件作出澄清、修改及补充，供应商对涉及采购文件的任何推论、理解和结论所造成的结果，均由供应商自负。

5、采购代理机构视情组织答疑会。如有产生答疑且对采购文件内容有修改，采购代理机构将按照本须知有关规定，以补充通知的方式发出。

四、本项目涉及到的现场勘察

1、根据自身需要，供应商可在响应文件递交之日前对有关现场和周围环境进行勘察，以获取编制响应文件和签署合同所需的信息。勘察现场所发生的费用由供应商自己承担。

2、采购人向供应商提供的有关现场的资料和数据，是采购人现有的并认为能使供应商可利用的资料。采购人对供应商由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

3、经采购人允许，供应商可为勘察目的进入采购人的项目现场，但供应商不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。供应商应承担勘察现场的责任和风险。

4、供应商应认真踏勘现场。在现场勘察时，熟悉现场及周围交通道路等情况，以获得一切可能影响其响应的直接资料。供应商磋商成交后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔的要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。

五、采购响应文件的组成及装订

1、采购响应文件由A.资格后审材料文件、B.价格响应文件共两部分组成（以下由文件序号代称）。

2、供应商按采购响应文件组成顺序编写响应文件。纸质采购响应文件均需装订。正本须打印并由法定代表人或授权人签字或盖章并加盖单位印章。副本可复印，但须加盖单位印章。采购响应文件不得行间插字、涂改、增删，如修改错漏处，须经采购响应文件签署人签字并加盖公章。

六、采购响应文件的份数、签署和退还

1、采购响应文件【A】【B】均为一份“正本”和两份“副本”。

2、在每一采购响应文件上要明确标注项目名称、采购响应文件各自对应的响应文件名称、报价人全称、“正本”、“副本”字样，“正本”和“副本”若有差异，概以“正本”为准。

3、采购响应文件中的所有“正本”须加盖公章。“副本”可复印，但须加盖单位公章。

4、采购活动开始进行后，所有采购响应文件都将作为档案保存，不论成交与否，采购代理机构均不退回（未拆封的除外）。

七、采购响应文件的密封及标记

1、报价人须将本项目采购响应文件【A】【B】分别单独密封。

2、密封后，应在每一密封的采购响应文件上明确标注采购项目名称、采购响应文件各自对应的名称、供应商全称及日期，同时加盖供应商公章。

特别提醒：采购响应文件中的【A】中的“正本”或“副本”中，均不得含有任何“【B】”中报价表（报价单）的内容，否则作无效响应处理。

八、采购响应文件内容

A、资格后审材料文件（一个密封包，内含：1正2副文件。）

【特别提醒】单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参与同一采购项目的政府采购活动；为采购项目提供规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；如发现供应商递交的资格后审材料有弄虚作假行为，该供应商将记入不良记录，并上报有关部门，如已成交，采购人有权取消其成交资格并解除合同，由此带来的一切责任和损失均由该供应商承担。

所含内容为第四章资格审查必要合格条件标准表格中的所有内容。

B、价格响应文件（一个密封包，内含：1正2副文件。）

价格响应文件应包括采购文件确定的采购项目范围及相应说明的全部内容及费用。

（1）采购响应函（详见附件格式）；

（2）采购响应报价明细表；

（3）供应商一般情况表（详见附件格式）；

九、联合体参与采购活动

本项目不接受多个供应商组成联合体参与本项目采购活动。

十、采购响应报价

1、本项目不接受任何有选择的报价。

2、报价均以人民币为报价的货币单位。

3、报价表必须加盖报价人公章及法定代表人印章（或签字）。

4、采购响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以采购响应报价总表中的总价为准，并修改单价；

（3）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（4）同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经报价人确认后产生约束力，报价人不确认的，其响应无效。

5、本项目采购响应报价中应包含响应采购项目服务中的全部工作量和服务及完成本项目工作所需的一切费用，包括但不限于人工费、维修保养费、通讯费、利润、技术服务费、管理费、税金、政策性调整风险费及相关伴随服务等一切费用，即完成本采购项目服务的所有费用及包含响应采购文件采购要求的所有费用。

6、本次采购活动项目的响应报价为一次报定价。采购响应成交后，报价即为成交价，除非因特殊原因并经买卖双方协商同意，成交的供应商（以下称为成交人）不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则成交人的成交价在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

十一、采购响应费用

1、无论采购过程和结果如何，参加采购的报价人自行承担与本次项目采购有关的全部费用。

2、采购文件300.00元/份，该采购文件费用无论是否成交均不予退回，在报名时交纳给采购代理机构。

3、本次代理服务费按国家发改委颁发的[2011]534号文《国家发改委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》的有关规定执行，具体如下：中标服务费按差额定率累进法计算，以中标通知书确定的中标金额作为收费的计算依据，按招标收费标准下浮40%计算，不满1500元的，按1500元收取。由成交供应商支付。

十二、采购保证金

无

十三、履约保证金

1、本项目成交后的履约保证金为合同金额的5%，以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳。

2、成交供应商的履约保证金须在签订合同前缴纳，成交供应商需在成交通知书发出之日起30日内凭成交通知书及履约保证金缴纳证明按照采购文件确定的事项与采购单位签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃成交资格。

3、成交供应商在按要求保质保量的完成该项目合同并通过验收后，采购人一次性无息退还该合同项目的履约保证金。

4、由于成交供应商原因，在签订合同后出现不履行合同的情况，采购单位有权不予退还履约保证金，同时采购单位亦有权终止合同，成交供应商还须承担相应的法律赔偿责任。

十四、未尽事宜

无

- 第三章 项目需求

一、项目名称

南通市第三人民医院医综楼冷却塔维修项目

二、项目概况

1、南通市第三人民医院医综楼冷却塔维修项目，对南通市第三人民医院正在使用的冷却塔进行维修，设备为原厂材料，斯频德品牌，设备型号与规格为CTA-160UFW-J、CTA-405UFW-J、CTA-510UFW-J 。

2、预算：16万

3、工期：30天

4、品牌：原厂材料 斯频德品牌

三、冷却塔维修项目清单表（具体数量以现场勘查为准，总费用不变）

| 序号 | 费用名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冷却塔填料（3丝） | 5300张 | 原厂 |
| 2 | 冷却塔挡水条 | 240根 | 原厂 |
| 3 | 进水口滤板 | 20块 | 原厂 |
| 4 | 减速机总成/风扇 | 10套 | 原厂 |
| 5 | 出水口滤板 | 7套 | 定制 |
| 6 | 进口皮带 | 10套 | 原厂 |
| 7 | 电机轴承更换 | 10套 | 原厂 |
| 8 | 胶水 | 10桶 | 原厂 |
| 9 | 胶盘 | 1个 | 定制 |
| 10 | 拆装人工费 | 1项 |  |
| 11 | 垃圾处置及吊装费 | 1项 |  |

四、服务要求

1、服务团队及人员要求

应安排熟悉该型号/系列设备且具有相应设备专业维修资质的人员实施维修保养操作。

2、质保要求：维修完成并经双方验收后，质保期不少于一年。

3、合同履行期限：合同签订后30日内完成，并经采购人验收合格。

4、交付地点：南通市第三人民医院

5、付款方式：项目验收合格后30天内支付至合同价的95%，剩余5%自验收合格之日起满壹年无质量问题后支付。

以上付款均不计利息，成交商应出具由税务部门认可的正式发票。

五、其他要求

（一）更换填料说明：要求提供的冷却塔填料根据冷却塔规格型号订做，具有耐腐蚀，抗老化，阻燃性能，夏季耐温≤55℃冬季耐温≤-10使用寿命3-6年，质保期为一年。

（二）冷却塔填料更换施工前准备：本填料质量要求达到国家标准达到降温效果，材质为改性PVC材质，达到B1阻燃等级，依据行业要求标准施工。

（三）改造技术要求:

1.原装填料为粘接式填料。

2.组装方式为AB两面对接六角成型进风。

3.淋水填料组装块片距为19mm，误差不大于1.0mm，组装块各邻面间距互垂直形成一个规整六面体，由各片边形成的平面应齐平一致，带有5度的斜度，规格为1520-1854，不允许有重叠现象。

4.淋水填料组装块儿具有足够的刚度和强度 。

5.其质量符合《DL/T742-2001 》技术条件要求。

6.淋水填料具有热力特性好、通风阻力小的基本性能。

7.温度测验:在50度条件下不软化、不发生几何变形、在-25度条件下不破裂、不脆裂 。

8.按《冷却塔维修项目清单表》要求原厂材料进场，进场后组织对货物进行验收入场，施工完毕后对施工工艺进行整体验收。

- 第四章 评审方法和程序

一、采购人委托采购代理机构组织采购活动

1、成立采购评审小组，由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于评审小组成员总数的2/3。

2、报价人的法定代表人或被委托授权人须准时参加采购会。

二、组织采购活动

1、采购代理机构主持采购活动并记录，及时处理报价人代表提出的询问或者回避申请。

2、报价人不足3家的不得进行采购活动。

三、资格审查

1、采购代理机构将委托采购评审小组对各供应商的资格进行审查，审查通过方可参与项目的价格响应评审。

2、合格报价人不足3家的，不得进行评审。

四、评审

（一）采购评审事项

1、采购小组负责具体的采购评审事务，并独立履行以下职责：

（1）采购响应文件是否符合采购文件的要求，并做出评价；

（2）可以要求报价人对采购响应文件有关事项做出解释或澄清；

（3）采购活动开始后，直到就项目成交结果发出成交通知书并授予成交人合同为止，凡属于评审、澄清、评价和比较采购响应的所有资料及有关授予合同等的相关信息，都不应向报价人或与采购评审比较工作无关的其第三方及人员泄露；

（4）在采购响应文件的评审、澄清、评价和比较以及最终授予合同的过程中，报价人对采购人和采购评审小组成员有施加影响的任何行为，都将取消其可能的成交资格。

2、采购评审小组成员应当履行下列义务：

（1）遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

（2）按照采购文件规定的方法进行，对采购评审与比较的意见承担个人责任；

（3）对采购评审过程和结果，以及报价人的商业秘密保密；

（4）配合相关部门进行的投诉处理工作；

（5）配合采购单位答复报价人提出的质疑。

（二）采购评审方法

本项目采用最低价法评审。即指以价格为主要因素确定成交候选人的评审方法。原则即为：在全部满足采购文件实质性要求前提下，本着“公平、公正、诚信”的原则：依据《中华人民共和国政府采购法》第四十条第四款内“符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则”，确定成交供应商。

评审程序

资格符合性评审→价格响应评审→确定成交候选人。

1、资格审查程序及办法

（1）本次资格审查采用合格制，各供应商只有满足资格审查必要合格条件后，方可参与后序评审。

（2）评审委员会按下表所列的资格审查必要合格条件，对各供应商递交的资格审查资料进行评审，并公布资格审查合格者名单。

资格审查必要合格条件标准如下：

| 序号 | 项目内容 | 合格条件 | 供应商具备的条件或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 法人身份证明、法人授权委托书 | 必须是盖单位公章的法人身份证明，法人授权委托书必须有效（盖单位公章及单位法人章或签字）。 | 提供有效的法人身份证明，法人授权委托书。注：如法人亲自参加比价活动且未授权他人的仅需提供法人身份证明 |
| 2 | 企业法人营业执照（或事业单位法人证书） | 有效的法人营业执照（或事业单位法人证书）。 | 企业营业执照或事业单位法人证书（有效） |
| 3 | 承诺书 | 供应商提供诚信承诺书（格式见附件） | 企业法定代表人签名（或盖章）并加盖单位公章的承诺书 |
| 4 | 声明函 | 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件的声明函 | 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件的声明函 |
| 5 | 企业业绩 | 2021年1月1日以来承担过的冷却塔维修、维保或更换填料证明文件3份（以中标通知书、合同及竣工验收证明为准，缺少任何一项均无效）； | 企业业绩证明 |
| 6 | 现场踏勘确认函 | 采购人签字或盖章的现场勘查证明 | 现场踏勘确认函（采购人签字或盖章，否则无效） |
| 备注： | 1、以上1-6所有材料提供复印件并加盖单位公章。 2、上述1-6中任何一条不符合要求，则资格审查不通过。 |  |  |

2、价格响应评审

2.1由采购评审小组依据符合采购文件规定的资格条件的报价人，所提供的采购响应文件的价格响应文件进行评选。

2.2报价的评审包括分析报价单价是否合理，报价范围是否完整，有无重大错漏项。如报价中有漏项且漏项构成未实质性响应采购文件要求的，按无效采购响应处理。

2.3评审小组从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照报价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人，报价相同的采取现场抽签的方式决定成交候选人排名顺序（供应商的抽签顺序分别为各供应商递交响应文件签到顺序号），并编写评审报告。采购人授权评审小组直接确定成交商。

2.4采购评审小组如认为响应供应商报价明显低于其他供应商的报价，有可能影响产品或服务的质量或者不能诚信履约的，应当要求其“在评审现场”合理的时间内提供“书面”说明，必要时提交“相关证明”材料；被要求的响应供应商不能证明其“报价合理性”的，评审小组应当将其作为无效响应处理。

2.5采购评审小组对采购响应文件的判定，只依据采购响应文件内容本身，不依靠采购活动开始后的任何外来证明（上述第4点除外）。

2.6采购活动开始后，采购评审小组成员对采购文件的细则若有争议，由采购评审小组成员集体讨论确定，并对未尽情况有最终解释权。

2.7当第一成交候选人放弃成交、因不可抗力等原因不能履行合同，或者被查实存在影响成交结果的违法行为等情形，不符合成交条件的，采购人可以按照评审委员会提出的成交候选人名单排序依次确定其他成交候选人为成交商，也可以重新组织采购。本办法未尽事宜，由评审委员会依据相关法规研究确定。采购人不解释评审结果。

五、出现下列情形之一的，采购活动终止，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

1、在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过最高限价的供应商不足3家的；

2、出现影响采购公正的违法违规行为的。

六、成交通知

1、采购评选活动结束后，采购单位将成交结果在指定媒体上公告。

2、成交结果公告的期限为1个工作日，期限结束后向成交人发出《成交通知书》。

3、《成交通知书》一经发出，即具有法律效力。采购人、成交人依法承担法律责任。

第五章  合同主要条款及格式

采购合同书

采购单位（或称甲方）：

成交供应商（或称乙方）：

签订时间：     年     月     日

签订地点：

依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就           项目相关事项协商一致，签订本合同。

第一条 本项目的名称、范围及内容

一、项目名称

南通市第三人民医院医综楼冷却塔维修项目

二、项目具体需求内容

．

1、采购内容：南通市第三人民医院医综楼冷却塔维修项目，对南通市第三人民医院正在使用的冷却塔进行维修，设备为原厂材料，斯频德品牌，设备型号与规格为CTA-160UFW-J、CTA-405UFW-J、CTA-510UFW-J 。

2、冷却塔维修项目清单表

| 序号 | 费用名称 |  | 单价（元） | 数量 | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冷却塔填料（3丝） |  |  | 5300张 |  | 原厂 |
| 2 | 冷却塔挡水条 |  |  | 240根 |  | 原厂 |
| 3 | 进水口滤板 |  |  | 20块 |  | 原厂 |
| 4 | 减速机总成/风扇 |  |  | 10套 |  | 原厂 |
| 5 | 出水口滤板 |  |  | 7套 |  | 定制 |
| 6 | 进口皮带 |  |  | 10套 |  | 原厂 |
| 7 | 电机轴承更换 |  |  | 10套 |  | 原厂 |
| 8 | 胶水 |  |  | 10桶 |  | 原厂 |
| 9 | 胶盘 |  |  | 1个 |  | 定制 |
| 10 | 拆装人工费 |  |  | 1项 |  |  |
| 11 | 垃圾处置及吊装费 |  |  | 1项 |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
| 报价总计 |  | ￥ 万 人民币（大写）： |  |  |  |  |

第二条  服务费用

本项目合同金额为人民币（大写）                  元，（小写）              元。

本项目采购响应报价中应包含响应采购项目服务中的全部工作量和服务及完成本项目工作所需的一切费用，包括但不限于人工费、维修保养费、通讯费、利润、技术服务费、管理费、税金、政策性调整风险费及相关伴随服务等一切费用，即完成本采购项目服务的所有费用及包含响应采购文件采购要求的所有费用。

第三条  合同服务期限

1、合同签订后30日内完成，并经采购人验收合格。

第四条 付款方式

项目完成并经双方验收合格后支付至合同价的95%，剩余5%自验收合格之日起满壹年无质量问题后支付。

以上付款均不计利息，乙方应出具由税务部门认可的正式发票。

乙方指定账户：户名：            ，开户行：            ，账号：          。

第五条 服务要求

1、服务团队及人员要求

应安排熟悉该型号/系列设备且具有相应设备专业维修资质的人员实施维修保养操作。

3、本项目实施不能影响医院正常的医疗工作。

4、乙方严格遵守甲方各项外来人员的规章制度和安全规程。乙方自行承担工作人员在维护工作中的安全责任。在本项目履行过程中，乙方应负责本合同项下全部维修、保养、运输、更换等工作的安全，由维修、保养、运输、更换等工作产生的全部安全责任均应由乙方承担。除非甲方过错所致，本项目在履行过程中的安全责任及由此所产生的费用均由乙方承担，尤其是维修、保养、运输、更换等工作所引起的人员事故及损失，由乙方承担。

5、乙方应及时将不正常的情况通知甲方。

6、乙方在维保期间不得损坏甲方财产。如因乙方维护保养工作的疏忽或不当造成甲方设备损坏的，由乙方承担全部维护及赔偿责任。

7、合同履行期间内，乙方若未能履行或未能及时履行维护保养工作，甲方有权扣除相应的维保费用。

第六条 质量标准及质保要求

1、质量标准：符合国家及行业标准或甲方要求的服务质量标准。

2、质保要求：维修完成并经双方验收后，质保期一年。

第七条 履约保证金

1、乙方交纳人民币        元作为本合同的履约保证金。

2、乙方按要求保质保量的完成该项目合同并通过验收后，一次性无息退还。

3、由于乙方原因，在签订合同后出现不履行合同的情况，甲方有权不予退还履约保证金，同时采甲方亦有权终止合同，乙方还须承担相应的法律赔偿责任。

第八条 违约责任及不可抗力

1、甲乙双方严格遵守合同各项条款，如双方发生经营破产情况应提前一个月通知对方终止合同，否则按违约处理。若任何一方违约，则应向另一方支付本合同总价款的30%作为违约金。

2、如乙方服务不及时或不能确保服务质量，甲方使用不满意，甲方可以根据合同扣除合同价的5％违约金。

3、如果一方（简称受阻方）由于不可抗力的原因，发生人类不可抵御的灾难如地震、火灾、洪水、战争等不可抗力，而不能履行合同，则另一方应允许受阻方延期履行、部分履行或不履行合同，并可根据情况，部分或全部免除受阻方的违约责任。

受阻方应尽快将发生的不可抗力事件情况以可靠方式通知另一方，且在随后的十天内提供遭受不可抗力影响、说明合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的有效证明文件，此项证明文件应由不可抗力发生地区的公证机构出具。受阻方应该采取必要的补救措施，减轻不可抗力造成的不良后果，尽力争取履行合同规定的义务

4、其他违约责任以相关法律法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

第九条 合同的变更、解除和终止

1、甲乙双方协商一致，可对合同进行变更。

2、如方违反或不能履行本合同造成甲方损失的，甲方可以从服务费中扣除相应费用 直至终止合同。

3、甲乙双方有任何一方存在违约的，经协商无果，协议自动解除并终止。

第十条  争议解决

合同履行过程中发生争议， 甲乙双方及时协商解决。双方未达成一致的，可依法通过以下方式解决：

1、向合同签订地仲裁庭提起仲裁。

2、向合同签订地法院起诉。

第十一条  合同生效

1、本合同在甲、乙双方签字盖 章后生效

2、本合同一式捌份， 甲乙双方各执肆份，具有相同的法律效应。

3、签订时间：2024年 月  日

甲  方（盖章）：                乙  方（盖章）：

单位法人（签字）：              单位法人（签字）：

授权代表（签字）：              授权代表（签字）：

电话：                          电话：

廉洁协议

立协议单位：                                        （甲方）

（乙方）

为了在服务全过程中保持廉洁自律的风气，防止各种不正当行为的发生，根据国家、省、市有关服务项目承发包和廉政建设的各项规定，甲乙双方按照公平、公正和诚实信用的原则，自愿订立并共同遵守如下协议：

第一条  甲乙双方应当自觉遵守国家、省、市关于服务项目承发包和廉政建设的各项规定。

第二条  甲方责任

（一）甲方工作人员不得以任何形式接受乙方的礼金、有价证券、物品、好处费、感谢费等，不得在乙方报销任何应由个人支付的费用。

（二）甲方工作人员不得参加可能对公正执行公务有影响的宴请、健身和娱乐等活动。

（三）甲方工作人员不得接受、要求和暗示乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）甲方工作人员不得向乙方和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方管理合同有关的业务活动；不得以任何理由要求或暗示乙方和相关单位使用某种产品、材料和设备。

（五）甲方工作人员不得向乙方和相关单位泄露应当保密或者可能影响公平竞争的相关情况。

（六）甲方工作人员不得接受、要求和暗示乙方和相关单位为其购置或者提供通讯工具、交通工具、家电、高档办公用品等物品。

（七）甲方工作人员不得在家里接待乙方有关事宜的询访。

第三条  乙方责任

（一）乙方通过正常途径开展相关业务，不得向甲方工作人员、审计等相关人员赠送礼品、礼金、有价证券、物品和好处费、感谢费等。不得为甲方工作人员、审计等相关人员报销应由其个人或其单位负担的费用。

（二）乙方不得为谋取不正当利益擅自与甲方工作人员、审计等相关人员就服务项目进行私下商谈或达成默契。

（三）乙方不得为甲方工作人员、审计等相关人员装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）乙方不得以任何理由为甲方、审计等相关人员和相关单位及其个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

（五）乙方不得为甲方工作人员、审计等相关人员购置或者提供通讯工具、交通工具、家电、高档办公用品等物品。

第四条  违约责任

（一）乙方如发现甲方工作人员有违反上述协议者，应向甲方纪委监察机关或甲方上级单位举报。甲方不得找任何借口对乙方进行报复。

（二）甲方发现乙方违反本协议，甲方根据具体情况和造成的后果扣除乙方合同价的2%——10%作为廉政违约金（发现一次，至少扣除合同价2%的违约金），对有贿赂等不良记录的单位和个人，在2—3年内不得参与甲方任何项目采购活动。乙方用不正当手段获取的非法所得由甲方从合同款中扣除。由此给甲方单位造成的损失，乙方应予赔偿。

第五条  本协议一式捌份。双方各随合同保存肆份。

第六条  本廉洁协议作为                   合同（合同编号   ）的附件，与   项目合同具有同等法律效力。经协议双方签署盖章后  立即生效。

甲方单位：（盖章）                   乙方单位：（盖章）

委托代表人签字：                    委托代表人签字：

- 年   月   日                             年   月   日

- 第六章  质疑提出和处理

一、质疑的提出

1、提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

2、供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3、质疑函必须按照本采购文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加采购活动，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

4、对采购方式、采购文件中项目需求、供应商资格条件、评审方法和评审标准、资格审查结果等应当由采购人答复的质疑，请向采购人提出，由采购人负责答复。

采购人质疑接收人及联系方式，见采购文件第一章。

5、 以下情形的质疑不予受理

5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》财政部第94号令第十二条规定的质疑。

5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

5.3 未参加采购活动的供应商。

6、供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

附件：

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1、供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2、质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3、质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4、质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5、质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6、质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

- 第七章  采购响应文件组成及格式

封面

响  应  文  件

资格审查材料/价格响应文件

项 目 名 称：

采购人名称：

供应商名称 ：

日      期 ：

附件：

一、法定代表人身份证明书

供应商单位名称：

供应商单位地址：

姓    名：             性别：

年龄：           职务：

系：     (供应商单位名称)          的法定代表人。

特此证明

供应商(盖单位章)：

日   期：        年      月      日

法定代表人身份证复印件粘贴处

二、授权委托书

本人        （姓名）系                （供应商单位名称）的法定代表人，现委托                    （姓名）（身份证号：                 ）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、撤回、修改         （项目名称）响应文件，签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

代理人：                    性别：             年龄：

代理人单位：                部门：             职务：

联系电话：

供应商：                           （盖单位章）

法定代表人：          （签字或印章）

日期：

法定代表人、代理人身份证复印件粘贴处

三、诚信承诺书

______    ：

我单位在参加贵单位组织的                         项目的采购活动中，郑重承诺如下：

1、 我方申报的所有资料都是真实、准确、完整的；

2、 我方无资质挂靠或参与串标、围标、及抬标情形；

3、 我方没有被各级行政主管部门做出停止市场行为的处罚；

4、 若我方为成交商，将严格按照规定及时与采购单位签订合同；

5、 若我方为成交商，将严格按照响应文件所承诺的报价、质量、供货期等内容组织实施；

若我方违反上述承诺，隐瞒、提供虚假资料或不按响应文件要求组织实施，被贵方发现或被他人举报查实，无条件接受有关行政监督部门做出的取消响应资格、成交资格、不良行为记录、限制其一定期限内响应资格等处罚。对造成的损失，任何法律和经济责任完全由我方负责。

供应商(盖公章)：

法定代表人(签字或盖章)：

年     月     日

四、供应商符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

南通市第三人民医院：

我单位参加________________ _（项目名称），_______ __________（项目编号）采购活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1、我单位具有独立承担民事责任的能力；

2、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6、我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

供应商：                  （加盖公章）

法定代表人或被授权人：          （签字或盖章）

年      月     日

五、采购响应函

南通市第三人民医院：

依据贵单位的采购文件，我方授权         （姓名）     （职务）为全权代表参加              （项目名称）的采购活动，全权处理本次采购的有关事宜。同时，我公司承诺如下：

1、同意并接受采购文件及附件的各项要求，遵守采购文件的各项规定，按采购文件的要求提供报价。

2、我公司已经详细阅读了全部采购文件及其附件，我方已完全清晰理解采购文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件提出异议和质疑的权利。

3、我公司承诺在本次响应中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均真实有效，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份。否则，愿承担相应的后果和法律责任。

4、我公司尊重评审小组所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得成交资格。

5、一旦我方成交，我方承诺按采购人要求保质保量完成本项目全部服务内容。

6、我方经仔细研究采购文件全部内容后，愿以人民币                            （大写）               元（￥                （小写）元）的总价，按采购文件的要求承包本次采购范围内的全部内容。

供应商（盖章）：

供应商代表签字或盖章：

日  期：

六、现场勘察承诺函

依据贵单位                      项目磋商文件的要求。我方已于         月                      日对该项目进行了现场勘察，现就现场勘察情况作如下承诺：

1、经现场勘察，我方已熟悉与该项目相关的现场、施工环境、现场周围交通道路等所有情况。

2、我方承诺自行承担本次现场勘察所发生的所有费用并承担勘察现场的相关责任和风险。

3、我方承诺在任何情况下均不以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔的要求。

采购方代表签字：                     （必须经采购方签字，否则作无效响应处理）

供应商： （加盖公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

年      月     日

七、采购响应报价明细表

项目名称：南通市第三人民医院医综楼冷却塔维修项目

| 序号 | 费用名称 |  | 单价（元） | 数量 | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冷却塔填料（3丝） |  |  | 5300张 |  | 原厂 |
| 2 | 冷却塔挡水条 |  |  | 240根 |  | 原厂 |
| 3 | 进水口滤板 |  |  | 20块 |  | 原厂 |
| 4 | 减速机总成/风扇 |  |  | 10套 |  | 原厂 |
| 5 | 出水口滤板 |  |  | 7套 |  | 定制 |
| 6 | 进口皮带 |  |  | 10套 |  | 原厂 |
| 7 | 电机轴承更换 |  |  | 10套 |  | 原厂 |
| 8 | 胶水 |  |  | 10桶 |  | 原厂 |
| 9 | 胶盘 |  |  | 1个 |  | 定制 |
| 10 | 拆装人工费 |  |  | 1项 |  |  |
| 11 | 垃圾处置及吊装费 |  |  | 1项 |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
| 报价总计 |  | ￥ 万 人民币（大写）： |  |  |  |  |

供应商（盖章）：

供应商代表签字或盖章：

日期：

八、供应商一般情况表

| 1 | 企业法人 |  |  |  |  |  | 公司成立日期 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 总部地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 当地代表处地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 电话 |  |  |  |  | 联系人 |  |  |  |  |
| 5 | 传真 |  |  |  |  | 电子邮箱 |  |  |  |  |
| 6 | 注册地 |  |  |  |  | 注册年份 |  |  |  |  |
| 7 | 单位职工人数 | 人 |  |  |  | 单位2023年总营业收入 |  |  |  | 万元 |
| 8 | 企业或社会团体办公场所的面积： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 主营范围 1、_____________________________________ 2、____________________________________ …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 最近2年内在经营过程中受到何种奖励或处分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商：（公章）

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期：